## 우리집
▣ 우리집 예상 공사비 (실시간 자동 산정)
총 공사비 (부가세 별도) |  | 원
총 공사비 (부가세 포함) |  | 원
평당 공사비 (부가세 별도) |  | 원/평
본 시트의 항목을 입력하면 상단 총공사비가 실시간 갱신됩니다 (apt-planner v2)
▣ 1. 기본 정보
평형 (공급평, 자동산정 ← B13 또는 D13) | 30 | 평형은 B13(공급평)·D13(전용㎡) 중 하나만 입력. D13 우선. (2.4825 = 3.31 × 0.75)
베이수 (2/3/4/5) | 3 | 20평대=2~4 / 30평대=2~4 / 40평+=3~5
방 개수 (자동, 수정 가능) |  | 평형 자동: <22:2 / <32:3 / <45:4 / 45+:5
공용욕실 개수 | 1 | 보통 1개
부부욕실 유무 (1=있음, 0=없음) | 1 | 평형 자동: <22:2 / <32:3 / <45:4 / 45+:5
욕실 총 개수 (자동) |  | 공용+부부 합산
공급면적 (㎡, 자동) |  | 평*3.31
전용면적 (㎡, 자동) |  | 공급*0.75
외부창 면적 (㎡, 자동) |  | 베이별 자동
└─ 평형 직접 입력 (B13: 공급평 / D13: 전용㎡, 둘 중 하나) | 30 | ← 공급평(평) ¦ 전용㎡(㎡) →
▣ 2. 공사범위 — 확장설정 + 공간별 시공 매트릭스
발코니 깊이 (m) | 1.5 | 표준 1.5m
공간 | 현재 확장 상태 | 확장 후 | 바닥재 | 도배 | 몰딩/걸레받이 | 에어컨 | 붙박이장 | 실링팬 | 샷시 교체
거실 | N | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y
주방 | N | Y | Y | Y | Y | - | - | - | Y
안방 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
작은방1 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y
작은방2 | N | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | Y
▣ 2. 공사범위 — 전체공종 토글 + 추가 옵션
항목 | 값 | 안내
철거공사 | Y | 전용면적 전체
난방배관 교체 | N | 노후 난방 엑셀파이프 전체 교체 (공급평 × 30만원). 철거 시 함께 권장.
단열공사 | Y | 전용면적 전체
샷시 교체 (자동 — 공간별 합산) |  | 매트릭스 J열(공간별 샷시) 합산 자동. 공간별로 J에 입력하세요.
공용욕실 세트 | Y | 공용욕실 개수만큼
부부욕실 세트 | Y | 부부욕실 유무 (0/1)
주방가구 | Y | 3.6m 환산
중문 | Y | 1ea
일반가구(현관) | Y | 1ea
조명 풀세트 | Y | 1set (개별 등기구로 대체 시 N)
천정 목공사 | N | 거실 면적 기준
가벽 신설 길이 (m) | 0 | 가벽 신설 길이 입력 (m). 입력 시 목공사(길이×2.3㎡) + 양면 도배(길이×2.3×2㎡) 자동 산정. 0 또는 빈칸이면 산정 없음.
에어컨 실외기 (자동) |  | 시스템에어컨 ON 공간 있으면 자동 Y
샷시 (자동 — 확장 시 강제) |  | 외부창 면적 (전용 × 0.18). 확장 시 발코니 측 새 외부창은 자동 산정(산출 #82). 전체 샷시 교체 ON 시 비확장 공간 외부창만 추가.
스위치/콘센트 교체 | Y | 평형별 자동 산출 (10평 18ea → 30평 34ea → 60평 56ea)
인덕션 전용선 | Y | 220V 인덕션 전용선 신설 (분전반→주방, 50만원 기본)
구청 확장공사 신고 (도면+신고대행) | Y | 확장 시 권장 — 신고 미이행 시 과태료. 확장 없으면 자동 0원.
분배기 교체 | N | 난방 분배기 교체 (50만원)
배관 변경 | N | 주방 위치 변경 등 배관 변경 (50만원)
난방온도조절기 교체 | Y | 거실+방 자동 산정 (평형별 ea)
터닝도어 (자동 — 안방미확장+거실확장) |  | 평면 조건(안방 미확장+거실 확장) AND 교체 의사(거실 신규확장 OR 거실 샷시 교체)
발코니 바닥타일 | Y | 확장 발코니 또는 확장 안 한 발코니 바닥타일 시공
발코니 도장 | Y | 결로 방지 / 청결 유지용 발코니 도장. (※ 확장 시 면적 일부 0 자동)
다용도실 바닥타일 | Y | 다용도실 바닥타일. (※ 주방 확장 시 자동 0)
다용도실 도장 | Y | 다용도실 도장. (※ 주방 확장 시 자동 0)
목공사 기본 | Y | 기본 목공 (몰딩 마감 등) — 인테리어 시 통상 포함
문틀/문짝 교체 (메인) | 그대로 사용 | "그대로 사용" / "문짝만 교체" / "필름 시공" / "문틀과 문짝 모두 새로 시공" (4택) | └ 새시공 등급: | 표준 | "가성비"=12mm문선/"표준"=9mm슬림문선/"고급"=무문선 (메인="문틀과 문짝 모두 새로 시공"일 때만 유효)
문짝 개수 (도면 기준, 수정가능) |  | 평형별 자동 산정 (24평=5/30평대=7/40평대=9). 도면 기준 수동 입력 가능.
▣ 3. 공종별 등급 선택 |  |  |  | ■ 전체 일괄 등급 → | 고급 | ← 가성비/표준/고급. 아래 개별 '기본'이면 이 등급 적용
항목 | 적용 등급(자동) | 주력 자재 (해당 등급의 대표) | 안내 | 개별 선택
철거공사 |  |  |  | 기본
단열공사 |  |  |  | 기본
난방온도조절기 |  |  |  | 기본
바닥재 |  |  |  | 기본
도배 |  |  |  | 기본
몰딩 |  |  |  | 기본
공용욕실 기본등급 |  | — B57 (공용욕실 종합 등급) 자동 동기화
부부욕실 기본등급 |  | — B71 (부부욕실 종합 등급) 자동 동기화
주방가구 |  | — 주방 7컴포넌트 — 주방설정 자동 |  | 기본
중문 |  |  |  | 기본
일반가구(현관) |  |  |  | 기본
조명 |  |  | 조명 대표 (다운라이트) | 기본
샷시 |  |  |  | 기본
시스템에어컨 |  |  |  | 기본
붙박이장 |  |  |  | 기본
실링팬 |  |  |  | 기본
목공사 |  |  |  | 기본
전기 스위치 |  |  |  | 기본
확장공사 |  |  |  | 기본
걸레받이 |  |  |  | 기본
실리콘 공사 |  |  | 부위별 분리: 욕실주방(바이오) + 외기(변성). 도배보조용 수성실리콘은 도배 공종에 포함되어 제외. 자재량 실수요 50% 적용. 가성비·표준=영진 / 고급=수입. | 기본
▣ 4. 욕실 컴포넌트별 등급
■ 공용욕실 종합 등급 | 표준 | 가성비 / 표준 / 고급 — 아래 컴포넌트가 '기본'이면 이 등급을 따름
공용욕실 타입 | 욕조타입 | 욕조타입 / 샤워부스타입 / 양변기·세면대만
컴포넌트 | 등급 | 적용 | 주력 자재
└ 젠다이 | 기본 | Y
└ 방수 | 기본 | Y
└ 타일자재 | 기본 | Y
└ 타일시공 | 기본 | Y
└ 파티션 | 기본 | N
└ 천정 | 기본 | Y
└ 세면대 | 기본 | Y
└ 수전 | 기본 | Y
└ 양변기 | 기본 | Y
└ 악세사리 | 기본 | Y
└ 줄눈 | 기본 | Y
■ 부부욕실 종합 등급 | 표준 | 가성비 / 표준 / 고급 — 아래 컴포넌트가 '기본'이면 이 등급을 따름
부부욕실 타입 | 샤워부스타입 | 욕조타입 / 샤워부스타입 / 양변기·세면대만 (부부욕실 유무 1일 때 의미)
컴포넌트 | 등급 | 적용 | 주력 자재
└ 젠다이 | 기본 | Y
└ 방수 | 기본 | Y
└ 타일자재 | 기본 | Y
└ 타일시공 | 기본 | Y
└ 파티션 | 기본 | Y
└ 천정 | 기본 | Y
└ 세면대 | 기본 | Y
└ 수전 | 기본 | Y
└ 양변기 | 기본 | Y
└ 악세사리 | 기본 | Y
└ 줄눈 | 기본 | Y
▣ 5. 주방 컴포넌트별 등급
주방 형태 | 일자형 | "일자형" (1.0) / "대면형" (×1.6, ㄱ자·ㄷ자·아일랜드)
주방 길이 입력 | 평형별 기준 | "평형별 기준" 또는 m 단위 숫자
주방 길이 자동 (계산) |  | 평형별 기준 × 형태 보정
실측 주방 길이 (선택) |  | 공사 후 알 경우만 입력 — 입력 시 자동 무시
★ 최종 주방 길이 (실측 우선) |  | 실제 공사비 산정에 사용
컴포넌트 | 등급 | 적용
미드웨이 | 가성비 | Y
도어 | 기본 | Y
상판 | 기본 | Y
하드웨어 | 기본 | Y
후드 | 기본 | Y
싱크볼 | 기본 | Y
몸체 | 기본 | Y

## 표준면적
평형별 공간 면적 표준치 (㎡) | [7 empty] | 🔢 보간 도우미
공간 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 단위 | lower 평형대
거실 | [6 empty] | ㎡ | upper 평형대
주방 | [6 empty] | ㎡ | ratio (0~1)
안방 | [6 empty] | ㎡
작은방1 | [6 empty] | ㎡
작은방2 | [6 empty] | ㎡
공용욕실 | [6 empty] | ㎡
부부욕실 | [6 empty] | ㎡
현관 | [6 empty] | ㎡
외부창 (3베이 기준) | [6 empty] | ㎡
공간 둘레 추정 (m, 몰딩용)
공간 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 단위
거실 | [6 empty] | m
주방 | [6 empty] | m
안방 | [6 empty] | m
작은방1 | [6 empty] | m
작은방2 | [6 empty] | m
공용욕실 | [6 empty] | m
부부욕실 | [6 empty] | m
현관 | [6 empty] | m
외부창 (3베이 기준) | [6 empty] | m
발코니/다용도실 표준 면적 (3베이 비확장 가정)
공간 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 단위
발코니 면적 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | ㎡
다용도실 면적 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | ㎡
발코니 도장 면적 | 12 | 21 | 32 | 43 | 53 | 64 | ㎡
다용도실 도장 면적 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | ㎡
주의: 평형별 표준치는 한국 아파트 평균(전용 75/100/130㎡, 3베이 기준). 2026-05 시장 자료(대한건축학회·전용율 분포) 반영하여 거실·외부창 면적 보정. [베이별 산정] 우리집!B10 베이수에 따라 active 영역(B3:G11) 자동 갱신. 베이별 표는 row 35 이하 참조.
═══ [베이별 평형 표준면적] ═══ (active 영역 B3:G11이 우리집!B10에 따라 자동 참조)
[2베이] 평형별 표준 면적 (㎡) | [6 empty] | 20~30평 권장 (40평+ 추정)
공간 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 단위
거실 | 8 | 14 | 24 | 30 | 34 | 40 | ㎡
주방 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | ㎡
안방 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | ㎡
작방1 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ㎡
작방2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 11 | ㎡
공용욕실 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㎡
부부욕실 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㎡
현관 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ㎡
외부창 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | ㎡
[3베이] 평형별 표준 면적 (㎡) | [6 empty] | ⭐ 기본 (전 평형)
공간 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 단위
거실 | 7 | 12 | 20 | 28 | 32 | 38 | ㎡
주방 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | ㎡
안방 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | ㎡
작방1 | 0 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | ㎡
작방2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 11 | ㎡
공용욕실 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㎡
부부욕실 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㎡
현관 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ㎡
외부창 | 7 | 10 | 16 | 21 | 24 | 28 | ㎡
[4베이] 평형별 표준 면적 (㎡) | [6 empty] | 20~60평
공간 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 단위
거실 | 7 | 11 | 18 | 27 | 30 | 36 | ㎡
주방 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | ㎡
안방 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17 | 19 | ㎡
작방1 | 0 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | ㎡
작방2 | 0 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | ㎡
공용욕실 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㎡
부부욕실 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㎡
현관 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ㎡
외부창 | 8 | 12 | 18 | 23 | 27 | 32 | ㎡
[5베이] 평형별 표준 면적 (㎡) | [6 empty] | 40평+ 권장 (20~30평 추정)
공간 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 단위
거실 | 7 | 11 | 18 | 25 | 28 | 34 | ㎡
주방 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | ㎡
안방 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | ㎡
작방1 | 0 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | ㎡
작방2 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | ㎡
공용욕실 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㎡
부부욕실 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㎡
현관 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ㎡
외부창 | 8 | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | ㎡

## 공사범위
공사범위 선택 (공간×공종 매트릭스, Y/N)
공간 | 바닥재 | 도배 | 몰딩 | 에어컨 | 붙박이장 | 실링팬
거실
주방
안방
작은방1
작은방2
[전체 공종 — 단일 입력]
철거공사 |  | 전용면적 전체
단열공사 |  | 전용면적 전체
샷시 교체 |  | 외부창 면적 (전용 × 0.18)
공용욕실 세트 |  | 공용욕실 개수만큼
부부욕실 세트 |  | 부부욕실 유무 (0/1)
주방가구 |  | 3.6m 환산
중문 |  | 1ea
일반가구(현관) |  | 1ea
조명 풀세트 |  | 1set (개별 등기구로 대체 시 N)
천정 목공사 |  | 거실 면적 기준
가벽 신설 |  | 1㎡ 가정
에어컨 실외기 (자동) |  | 시스템에어컨 ON 공간 있으면 자동 Y
샷시 (자동 — 확장 시 강제) |  | 외부창 면적 (전용 × 0.18). 확장 시 발코니 측 새 외부창은 자동 산정(산출 #82). 전체 샷시 교체 ON 시 비확장 공간 외부창만 추가.
스위치/콘센트 교체 |  | 평형별 자동 산출 (10평 18ea → 30평 34ea → 60평 56ea)
인덕션 전용선 |  | 220V 인덕션 전용선 신설 (분전반→주방, 50만원 기본)
구청 확장공사 신고 (도면+신고대행) |  | 확장 시 권장 — 신고 미이행 시 과태료. 확장 없으면 자동 0원.
분배기 교체 |  | 난방 분배기 교체 (50만원)
배관 변경 |  | 주방 위치 변경 등 배관 변경 (50만원)
난방온도조절기 교체 |  | 거실+방 자동 산정 (평형별 ea)
난방배관 교체 |  | 공급평 × 30만원. 우리집 전체공종 토글 연동.

## 욕실설정 (hidden)
욕실 컴포넌트 설정 (등급·적용여부)
컴포넌트 | 공용욕실 등급 | 부부욕실 등급 | 공용 적용 | 부부 적용
젠다이
방수
타일자재
타일시공
파티션
천정
세면대
수전
양변기
악세사리
줄눈
안내 | 등급 셀에 '기본'을 두면 우리집 시트의 욕실 등급(공용 B16, 부부 B17)을 따릅니다. 특정 컴포넌트만 다른 등급을 원할 때 직접 가성비/표준/고급 선택. 적용 N으로 두면 해당 컴포넌트는 견적에서 제외됩니다. 악세사리 = 수건걸이+변기솔+청소수전 set. 줄눈 = 가성비(백시멘트)/표준(아덱스FG4)/고급(케라폭시 에폭시).

## 주방설정 (hidden)
주방가구 컴포넌트 설정
컴포넌트 | 등급 | 적용여부
미드웨이
도어 (세트 통합 — 미사용)
상판
하드웨어
후드
싱크볼
주방가구 세트 (몸체+도어)
안내 | 등급 셀에 '기본'을 두면 우리집 시트의 주방가구 등급(B18)을 따릅니다. 특정 컴포넌트만 다른 등급 원할 때 직접 지정. 적용 N으로 두면 견적에서 제외. 몸체·미드웨이·도어·상판: 우리집!B31의 주방가구 길이 × m당 단가. 하드웨어: 길이 × 4.5 set/m. 후드·싱크볼은 자재만 (시공은 주방가구 시공에 포함).

## 확장설정 (hidden)
확장공사 설정 (베이 형태 + 공간별 확장 전/후)
베이 형태 |  | 우리집!B10에서 자동 동기화 (직접 수정 X)
발코니 깊이 (m) |  | 표준 1.5m. 단지별 차이 시 수정
공간 | 베이별 폭(m) | 발코니 면적(㎡) | 확장 전 | 확장 후 | 추가확장(㎡)
거실
안방
작은방1
작은방2
주방 | [5 empty] | 자동 ON/OFF
추가확장 합계
안내 / [샷시 분리] 샷시는 발코니 면적 비율로 자동 분배: 확장 공간 외부창은 자동 산정(라인 #82, 토글 자동), 비확장 공간 외부창은 전체 샷시 교체 토글(공사범위!B25) ON 시 라인 #4에 산정. 확장공사 단가에는 샷시 미포함 — 골조+단열+배관+미장만. | 한국 아파트 평면 구조 기준: 거실·안방·작은방1은 전면 베이, 주방·작은방2(3베이)는 후면 베이. 4베이 평면은 작은방2가 전면으로 이동. 베이 형태(B3)와 평형(우리집!B4)에 따라 폭이 자동 계산되고 × 깊이(B4)로 발코니 면적 산출. 확장 전 N + 확장 후 Y인 공간만 '추가확장 면적'(F열)으로 견적에 반영. 주방 default = 확장 전 N (다용도실 분리). 신축이면 D11=Y로 변경.

## 공사비산출
공사비 산출 결과
총 공사비 |  |  | 평당 공사비 |  | 평형 / 등급요약
부가세 별도/포함 토글 | 별도 | 별도/포함 | 부가세율 | 0.1 | (10% 기본)
부가세 포함 총공사비 |  | 원 | 평당(부가세 포함) |  | 원/평
시장 평당 적정 범위 |  |  | 평당 평가
# | 공간 | 공종 | 단위 | 수량 | 등급 | 추천 SKU | 단가(원) | 소계(원) | 공종별 합계 |  | 공간별 합계 | category
1 | 전체 | 철거공사 | [6 empty] | 기본공사 |  | 전체
2 | 전체 | 단열공사 | [6 empty] | 샷시 교체 |  | 거실
|  | ━ 기본공사 소계 | [6 empty] | 바닥재 |  | 주방
3 | 전체 | (미사용) 샷시 — 공간별 통합 |  | 0 |  |  |  |  | 도배 |  | 안방
4 | 전체 | 샷시 교체 | [6 empty] | 몰딩 |  | 작은방1
|  | ━ 샷시 소계 | [6 empty] | 걸레받이 |  | 작은방2
5 | 거실 | 바닥재 | [6 empty] | 무걸레받이 추가비 |  | 공용욕실
6 | 주방 | 바닥재 | [6 empty] | 무몰딩 추가비 |  | 부부욕실
7 | 안방 | 바닥재 | [6 empty] | 욕실 컴포넌트 |  | 현관
8 | 작은방1 | 바닥재 | [6 empty] | 욕실 설치비 |  | 합계
9 | 작은방2 | 바닥재 | [6 empty] | 타일 통합 시공
|  | ━ 바닥재 소계 | [6 empty] | 주방 컴포넌트
10 | 거실 | 도배 | [6 empty] | 중문
11 | 주방 | 도배 | [6 empty] | 일반가구
12 | 안방 | 도배 | [6 empty] | 조명
13 | 작은방1 | 도배 | [6 empty] | 시스템에어컨
14 | 작은방2 | 도배 | [6 empty] | 에어컨 실외기
|  | ━ 도배 소계 | [6 empty] | 붙박이장
15 | 거실 | 몰딩 | [6 empty] | 실링팬
16 | 주방 | 몰딩 | [6 empty] | 목공사
17 | 안방 | 몰딩 | [6 empty] | 확장공사
18 | 작은방1 | 몰딩 | [6 empty] | 스위치/콘센트
19 | 작은방2 | 몰딩 | [6 empty] | 인덕션 전용선
20 | 전체 | 무몰딩-목공추가비 | [6 empty] | 발코니/다용도실
21 | 전체 | 무몰딩-도배인건비 | [6 empty] | 합계
|  | ━ 몰딩 소계 | [6 empty] | 전기 기본공사
22 | 전체 | 걸레받이 | [6 empty] | 설비 기본공사
23 | 전체 | 무걸레받이-목공추가비 | [6 empty] | 난방온도조절기
24 | 전체 | 무걸레받이-도배추가비 (무몰딩과 통합) | [6 empty] | 구청 신고
|  | ━ 걸레받이 소계 | [6 empty] | 실리콘 인건비
25 | 공용욕실 | 젠다이 | [6 empty] | 실리콘 욕실주방
26 | 공용욕실 | 방수 | [6 empty] | 실리콘 외기새시
27 | 공용욕실 | 타일자재 | [6 empty] | 공간별 샷시 교체
28 | 공용욕실 | 타일시공 | [6 empty] | 기타 공종 추가
29 | 공용욕실 | 파티션 | [6 empty] | 터닝도어
30 | 공용욕실 | 천정 | [6 empty] | 문틀/문짝
31 | 공용욕실 | 세면대 | [6 empty] | 난방배관 교체
32 | 공용욕실 | 수전
33 | 공용욕실 | 양변기
34 | 공용욕실 | 악세사리
35 | 공용욕실 | 줄눈
36 | 부부욕실 | 젠다이
37 | 부부욕실 | 방수
38 | 부부욕실 | 타일자재
39 | 부부욕실 | 타일시공
40 | 부부욕실 | 파티션
41 | 부부욕실 | 천정
42 | 부부욕실 | 세면대
43 | 부부욕실 | 수전
44 | 부부욕실 | 양변기
45 | 부부욕실 | 악세사리
46 | 부부욕실 | 줄눈
47 | 전체 | 욕실 설치비
48 | 전체 | 타일 시공팀 (1팀×일)
━ 욕실 소계
49 | 주방 | 주방가구 세트 (몸체+도어)
50 | 주방 | 미드웨이
51 | 주방 | (미사용) 도어 — 세트 통합 |  | 0
52 | 주방 | 상판
53 | 주방 | 하드웨어
54 | 주방 | 후드
55 | 주방 | 싱크볼
━ 주방가구 소계
56 | 거실 | 중문
57 | 현관 | 일반가구
58 | 안방 | 붙박이장
59 | 작은방1 | 붙박이장
60 | 작은방2 | 붙박이장
━ 가구·도어 소계
61 | 전체 | 전기 기본공사
62 | 전체 | 스위치/콘센트
63 | 주방 | 인덕션 전용선
64 | 전체 | 다운라이트
65 | 거실 | 거실 간접조명
66 | 욕실 | 욕실 간접조명
67 | 거실 | 거실 마그네틱 라인
68 | 주방 | 주방 마그네틱 라인
━ 전기 소계
69 | 전체 | 설비 기본공사
70 | 전체 | 분배기 교체 |  | 1 | 표준
71 | 전체 | 배관 변경 |  | 1 | 표준
72 | 전체 | 난방온도조절기
━ 설비 소계
73 | 거실 | 시스템에어컨
74 | 안방 | 시스템에어컨
75 | 작은방1 | 시스템에어컨
76 | 전체 | 에어컨 실외기
━ 시스템에어컨 소계
77 | 거실 | 실링팬
78 | 안방 | 실링팬
━ 실링팬 소계
79 | 전체 | 목공사 기본 |  | 1
80 | 거실 | 천정 우물→평천정
81 | 전체 | 가벽/구조 변경
━ 목공사 소계
82 | 전체 | 확장공사
━ 확장공사 소계
83 | 발코니 | 발코니 바닥타일
84 | 발코니 | 발코니 도장
85 | 다용도실 | 다용도실 바닥타일
86 | 다용도실 | 다용도실 도장
━ 발코니/다용도실 소계
87 | 전체 | 구청 확장공사 신고 |  | 1
━ 허가·신고 소계
88 | 전체 | 실리콘 - 인건비
89 | 전체 | 실리콘 - 자재 (욕실·주방)
90 | 전체 | 실리콘 - 자재 (외기·새시)
━ 마감 소계
90 | 거실 | 샷시 교체 (공간별)
91 | 주방 | 샷시 교체 (공간별)
92 | 안방 | 샷시 교체 (공간별)
93 | 작은방1 | 샷시 교체 (공간별)
94 | 작은방2 | 샷시 교체 (공간별)
━ 공간별 샷시 교체 소계
합계
73-1 | 주방 | 시스템에어컨 (보강) |  | 1
76-1 | 작은방2 | 시스템에어컨 (보강) |  | 1
77-x | 주방 | 실링팬 (보강) |  | 1
77-x | 작은방1 | 실링팬 (보강) |  | 1
77-x | 작은방2 | 실링팬 (보강) |  | 1
59-x | 거실 | 붙박이장 (보강) |  | 1
59-x | 주방 | 붙박이장 (보강) |  | 1
95 | 전체 | 엘리베이터 보양 |  | 1 | 단일등급
96 | 전체 | 주민 동의서 징구 |  | 1 | 단일등급
97 | 전체 | 준공청소 |  |  | 단일등급
━ 기타 공종 추가 소계
98 | 거실/안방경계 | 터닝도어 |  | 1
━ 터닝도어 소계
99 | 전체 | 문틀/문짝
━ 문틀/문짝 소계
100 | 가벽 | 가벽 도배 (양면)
━ 가벽 도배 소계
101 | 전체 | 무문선 목공 추가비 | [6 empty] | ▣ 대분류별 합계
|  | ━ 무문선 목공 소계 | [6 empty] | 대분류 | 합계 (원)
102 | 전체 | 무문선 도배 추가비 | [6 empty] | 전기
|  | ━ 무문선 도배 소계 | [6 empty] | 타일
103 | 전체 | 난방배관 교체 | [6 empty] | 욕실
|  | ━ 난방배관 교체 소계 | [6 empty] | 주방가구
목공사
마루
도배
설비
몰딩
실리콘
일반가구
창호
에어컨
확장
중문
도장
조적/방수
걸레받이
실링팬
철거
단열
기타
필름
도어
유리
▣ 합계
B3 (총공사비)
차이 (대분류합 - B3)

## 자재마스터
material_id | status | work_type | category | sub_category | brand | product_line | installer_spec | tags | unit_type | material_price | labor_price | total_unit_price | price_source | price_updated_at | verified_by | image_main_url | image_case1_url | image_case2_url | image_alt_text | image_source | image_license_note | image_updated_at | notes_internal | primary_grade | lookup_key | secondary_key
MAT-FL-001 | active | flooring | 마루 | 강마루 | 구정마루 | 구정강 | 구정마루 구정강 9.4×800×7.5T | 가성비, 주력 | per_m2 | 22000 | 12000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-002 | active | flooring | 마루 | 장판 | LX하우시스 | 지인 | LX 지인 8.0T | 가성비 | per_m2 | 12000 | 12000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-003 | active | flooring | 마루 | 장판 | 한화L&C | 한샘프리미엄 | 한화L&C 한샘프리미엄 8.0T | 가성비 | per_m2 | 15000 | 12000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-004 | active | flooring | 마루 | 강화마루 | 동화자연마루 | 나투스진 | 동화자연마루 나투스진 8.0T | 가성비 | per_m2 | 22000 | 13000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-005 | active | flooring | 마루 | 강마루 | 구정마루 | 그랜드텍스처165 | 구정마루 그랜드텍스처 165 165×1200×7.5T | 표준, 주력 | per_m2 | 32000 | 14000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-006 | active | flooring | 마루 | 장판 | 녹수 | 펠리체 | 녹수 펠리체 9.0T | 표준 | per_m2 | 22000 | 14000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-007 | active | flooring | 마루 | 강화마루 | 구정마루 | 강화시리즈 | 구정마루 강화 12T | 표준 | per_m2 | 28000 | 14000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-008 | active | flooring | 마루 | 강화마루 | LX하우시스 | 헤링본 | LX하우시스 강화 헤링본 | 표준 | per_m2 | 35000 | 20000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 쓰레드/SNS 시장가 검증 (헤링본 추가비 +5,000/㎡)
MAT-FL-009 | active | flooring | 마루 | 강마루 | 동화자연마루 | 더원 | 동화자연마루 더원 165×1200×7.5T | 표준 | per_m2 | 40000 | 16000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-010 | active | flooring | 마루 | 강마루 | LX하우시스 | 에디톤180 | LX하우시스 에디톤 180×1220×5.0T | 고급, 주력 | per_m2 | 55000 | 22000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-011 | active | flooring | 마루 | 강마루 | 구정마루 | 헤링본 | 구정마루 헤링본 9.4×600×7.5T | 고급 | per_m2 | 50000 | 26000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 쓰레드/SNS (헤링본 추가 인건비)
MAT-FL-012 | active | flooring | 마루 | 원목마루 | 이건마루 | 골드 | 이건마루 골드 14×120×900 | 고급 | per_m2 | 65000 | 26000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-FL-013 | active | flooring | 마루 | 원목마루 | 구정마루 | 원목광폭 | 구정마루 원목 200폭 | 고급 | per_m2 | 78000 | 30000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-001 | active | wallpaper | 도배 | 합지 | 개나리벽지 | 광폭합지 | 개나리벽지 광폭합지 | 가성비, 주력 | per_m2 | 3500 | 4200 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 셀인카페·숨고 (광폭 합지 부자재포함)
MAT-WP-002 | active | wallpaper | 도배 | 합지 | 개나리벽지 | 일반합지 | 개나리벽지 일반합지 | 가성비 | per_m2 | 3000 | 4500 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 셀인카페·숨고 (합지 자재 5,000~7,000/㎡) ¦ 셀인카페·숨고 (합지 인건비 4,000~6,000/㎡)
MAT-WP-003 | active | wallpaper | 도배 | 수성도장 | 삼화페인트 | 수성페인트 | 수성페인트 일반급 2회 | 가성비 | per_m2 | 3500 | 5000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-004 | active | wallpaper | 도배 | 실크 | LX하우시스 | 베스띠 | LX하우시스 베스띠 | 표준, 주력 | per_m2 | 7000 | 5500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-005 | active | wallpaper | 도배 | 합지 | LX하우시스 | 친환경합지 | LX하우시스 친환경합지 | 표준 | per_m2 | 4000 | 4500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-006 | active | wallpaper | 도배 | 실크 | LX하우시스 | 베스띠광폭 | LX하우시스 베스띠 광폭 | 표준 | per_m2 | 8500 | 6000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-007 | active | wallpaper | 도배 | 실크 | 디아이디 | 항균실크 | 디아이디 항균실크 | 표준 | per_m2 | 9000 | 6000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-008 | active | wallpaper | 도배 | 실크 | 개나리벽지 | 패턴실크 | 개나리벽지 패턴실크 | 표준 | per_m2 | 11000 | 6500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-009 | active | wallpaper | 도배 | 실크 | LX하우시스 | 디아망 | LX하우시스 디아망 | 고급, 주력 | per_m2 | 11000 | 7000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-010 | active | wallpaper | 도배 | 실크 | 디아이디 | 프리미엄실크 | 디아이디 프리미엄실크 | 고급 | per_m2 | 19000 | 8500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WP-011 | active | wallpaper | 도장 | 친환경도장 | 벤자민무어 | 친환경무광 | 벤자민무어 친환경 무광 | 고급 | per_m2 | 8000 | 6500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MD-001 | active | molding | 몰딩 | PVC | 비브랜드 | 표준PVC | PVC 평몰딩 표준 | 가성비, 주력 | per_m | 2200 | 4000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | SNS 단가표 (PVC 평몰딩 m당 6,000~9,000)
MAT-MD-002 | active | molding | 몰딩 | PVC | 비브랜드 | 슬림PVC | PVC 슬림 평몰딩 | 가성비 | per_m | 3800 | 4800 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MD-003 | active | molding | 몰딩 | PVC | 영림 | 각몰딩 | 영림 PVC 각몰딩 | 가성비 | per_m | 5500 | 5500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MD-004 | active | molding | 몰딩 | MDF | 대성 | MDF평몰딩 | 대성 MDF 평몰딩 | 표준, 주력 | per_m | 7800 | 6500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MD-005 | active | molding | 몰딩 | MDF | 영림 | MDF슬림 | 영림 MDF 슬림 도장 | 표준 | per_m | 9500 | 7200 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MD-006 | active | molding | 몰딩 | 우드 | 영림 | 우드몰딩 | 영림 우드 평몰딩 | 고급, 주력 | per_m | 14000 | 8500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MD-007 | active | molding | 몰딩 | 마이너스 | 히든몰딩 | 마이너스 | 히든몰딩 마이너스 | 고급 | per_m | 18500 | 12000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MD-008 | active | molding | 몰딩 | 무몰딩 | 현장시공 | 무몰딩 | 몰딩 미시공 (목공·도배 추가비는 별도 라인으로 산정) | 고급 | per_m | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MX-001 | active | molding_carpentry | 목공사 | 무몰딩 | 현장시공 | 무몰딩목공 | 무몰딩 토글 ON 시 목공사 추가비 (공급면적 ㎡당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 0 | 10000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MX-002 | active | molding_carpentry | 목공사 | 무몰딩 | 현장시공 | 무몰딩목공 | 무몰딩 토글 ON 시 목공사 추가비 (공급면적 ㎡당) | 표준, 주력 | per_m2 | 0 | 10000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MX-003 | active | molding_carpentry | 목공사 | 무몰딩 | 현장시공 | 무몰딩목공 | 무몰딩 토글 ON 시 목공사 추가비 (공급면적 ㎡당) | 고급, 주력 | per_m2 | 0 | 10000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MY-001 | active | molding_wallpaper | 몰딩 | 무몰딩 | 현장시공 | 무몰딩도배 | 무몰딩 토글 ON 시 도배 인건비 추가 (공급면적 ㎡당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 0 | 5000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MY-002 | active | molding_wallpaper | 몰딩 | 무몰딩 | 현장시공 | 무몰딩도배 | 무몰딩 토글 ON 시 도배 인건비 추가 (공급면적 ㎡당) | 표준, 주력 | per_m2 | 0 | 5000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-MY-003 | active | molding_wallpaper | 몰딩 | 무몰딩 | 현장시공 | 무몰딩도배 | 무몰딩 토글 ON 시 도배 인건비 추가 (공급면적 ㎡당) | 고급, 주력 | per_m2 | 0 | 5000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BB-001 | active | baseboard | 걸레받이 | PVC4전 | 현장시공 | PVC4전일반 | PVC 4전 걸레받이 일반급 (자재+인건비, 공급면적 ㎡당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 1200 | 1200 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BB-002 | active | baseboard | 걸레받이 | PVC4전 | 현장시공 | PVC4전표준 | PVC 4전 걸레받이 표준급 (자재+인건비, 공급면적 ㎡당) | 표준, 주력 | per_m2 | 2000 | 1500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BB-003 | active | baseboard | 걸레받이 | 무걸레받이 | 현장시공 | 무걸레받이 | 무걸레받이 (목공·도배 추가비는 별도 라인으로 산정) | 고급, 주력 | per_m2 | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BX-001 | active | baseboard_carpentry | 목공사 | 무걸레받이 | 현장시공 | 무걸레목공 | 무걸레받이 선택 시 목공사 추가비 (공급면적 ㎡당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 0 | 10000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BX-002 | active | baseboard_carpentry | 목공사 | 무걸레받이 | 현장시공 | 무걸레목공 | 무걸레받이 선택 시 목공사 추가비 (공급면적 ㎡당) | 표준, 주력 | per_m2 | 0 | 10000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BX-003 | active | baseboard_carpentry | 목공사 | 무걸레받이 | 현장시공 | 무걸레목공 | 무걸레받이 선택 시 목공사 추가비 (공급면적 ㎡당) | 고급, 주력 | per_m2 | 0 | 10000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BY-001 | active | baseboard_wallpaper | 도배 | 무걸레받이 | 현장시공 | 무걸레도배 | 무걸레받이 선택 시 도배 인건비 추가 (공급면적 ㎡당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 0 | 5000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BY-002 | active | baseboard_wallpaper | 도배 | 무걸레받이 | 현장시공 | 무걸레도배 | 무걸레받이 선택 시 도배 인건비 추가 (공급면적 ㎡당) | 표준, 주력 | per_m2 | 0 | 5000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BY-003 | active | baseboard_wallpaper | 도배 | 무걸레받이 | 현장시공 | 무걸레도배 | 무걸레받이 선택 시 도배 인건비 추가 (공급면적 ㎡당) | 고급, 주력 | per_m2 | 0 | 5000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BJ-001 | active | bath_jendai | 타일 | 인조대리석 | 사제 | 인조일반 | 인조대리석 일반 (욕실 젠다이) | 가성비, 주력 | per_ea | 180000 | 80000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BJ-002 | active | bath_jendai | 타일 | 인조대리석 | 사제 | 인조광택 | 인조대리석 광택 (욕실 젠다이) | 표준, 주력 | per_ea | 280000 | 100000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BJ-003 | active | bath_jendai | 타일 | 천연석 | 사제 | 천연석 | 천연석 카운터 (욕실 젠다이) | 고급, 주력 | per_ea | 580000 | 150000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BW-001 | active | bath_waterproof | 조적/방수 | 고뫄스 | 현장시공 | 고뫄스2회 | 액체방수 1차 + 고뫄스 2회 보강 시공 | 가성비, 주력 | per_m2 | 13000 | 12000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BW-002 | active | bath_waterproof | 조적/방수 | 아덱스 | 아덱스 | 탄성도막 | 액체방수 + 무기질탄성도막방수 (아덱스급) | 표준, 주력 | per_m2 | 23000 | 17000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BW-003 | active | bath_waterproof | 조적/방수 | 아덱스정밀 | 아덱스 | 탄성도막정밀 | 액체방수 + 무기질탄성도막 (아덱스급) + 정밀 시공 | 고급, 주력 | per_m2 | 25000 | 20000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BT-001 | active | bath_tile | 타일 | 300×600각 | 포스코타일 | 300x600 | 300×600각 욕실 타일 (자재만, 인건비는 통합 타일팀) | 가성비, 주력 | per_m2 | 12000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BT-002 | active | bath_tile | 타일 | 600각 | 포세린 | 600 | 600×600각 포세린 타일 (자재만, 인건비는 통합 타일팀) | 표준, 주력 | per_m2 | 30000 | 0 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 오늘의집·셀인카페 (포세린 600각)
MAT-BT-003 | active | bath_tile | 타일 | 900각 | 포세린 | 900 | 900×900각 포세린 대형 타일 (자재만, 인건비는 통합 타일팀) | 고급, 주력 | per_m2 | 42000 | 0 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 오늘의집·셀인카페 (포세린 900각)
MAT-BZ-001 | active | bath_tile_method | 타일 | 코너비드 | 현장시공 | 코너비드 | 코너비드 마감 (둘레 m, 인건비는 통합 타일팀에 포함) | 가성비, 주력 | per_m | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BZ-002 | active | bath_tile_method | 타일 | 졸리컷 | 현장시공 | 졸리컷 | 졸리컷 정밀 마감 (둘레 m, 인건비는 통합 타일팀에 포함) | 표준, 주력 | per_m | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BZ-003 | active | bath_tile_method | 타일 | 졸리컷+ | 현장시공 | 졸리컷광택 | 졸리컷+광택 마감 (둘레 m, 인건비는 통합 타일팀에 포함) | 고급, 주력 | per_m | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BU-001 | active | bath_grout | 타일 | 백시멘트 | 현장시공 | 백시멘트 | 일반 백시멘트 줄눈 자재 (시공은 타일팀) | 가성비, 주력 | per_m2 | 1500 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BU-002 | active | bath_grout | 타일 | 아덱스FG4 | 아덱스 | FG4 | 아덱스 FG4 시멘트계 줄눈 자재 (시공은 타일팀) | 표준, 주력 | per_m2 | 4000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BU-003 | active | bath_grout | 타일 | 케라폭시 | MAPEI | Kerapoxy | MAPEI Kerapoxy 에폭시 줄눈 자재 (시공은 타일팀) | 고급, 주력 | per_m2 | 30000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BP-001 | active | bath_brick | 조적/방수 | 조적 | 현장시공 | 조적 | 벽돌 조적 + 페인트 마감 | 가성비, 주력 | per_ea | 350000 | 250000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BP-002 | active | bath_partition | 유리 | 유리슬라이딩 | 유리시공 | 슬라이딩 | 유리 슬라이딩 도어 파티션 | 표준, 주력 | per_ea | 750000 | 320000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BP-003 | active | bath_partition | 유리 | 유리무프레임 | 유리시공 | 무프레임 | 워크인 유리 무프레임 파티션 | 고급, 주력 | per_ea | 1250000 | 450000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BG-001 | active | bath_ceiling | 욕실 | SMC | 사제 | SMC | SMC 욕실 천정 마감 + 단열·방수 (자재만) | 가성비, 주력 | per_m2 | 50000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BG-002 | active | bath_ceiling | 욕실 | 이노솔 | 사제 | 이노솔 | 이노솔 욕실 천정 마감 + 단열·방수 (자재만) | 표준, 주력 | per_m2 | 75000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BG-003 | active | bath_ceiling | 욕실 | 석고도장 | 현장시공 | 석고도장 | 석고보드위 도장 + 단열·방수 보강 (자재만) | 고급, 주력 | per_m2 | 110000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BS-001 | active | bath_basin | 욕실 | 이누스 | 이누스 | 베이직 | 이누스 베이직 세면대 + 거울 (자재만) | 가성비, 주력 | per_ea | 280000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BS-002 | active | bath_basin | 욕실 | 대림바스 | 대림바스 | 마디스 | 대림바스 마디스 세면대 + 거울 (자재만) | 표준, 주력 | per_ea | 650000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BS-003 | active | bath_basin | 욕실 | 아메리칸 | 아메리칸스탠다드 | 프리미엄 | 아메리칸스탠다드 세면대 + 거울 (자재만) | 고급, 주력 | per_ea | 850000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BR-001 | active | bath_faucet | 욕실 | 대림 | 대림 | 일반 | 대림 일반 수전 (세면+샤워, 자재만) | 가성비, 주력 | per_ea | 95000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BR-002 | active | bath_faucet | 욕실 | 이누스 | 이누스 | 표준 | 이누스 표준 수전 세트 (세면+샤워, 자재만) | 표준, 주력 | per_ea | 250000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BR-003 | active | bath_faucet | 욕실 | 아메리칸 | 아메리칸스탠다드 | 프리미엄 | 아메리칸스탠다드 수전 세트 (자재만) | 고급, 주력 | per_ea | 380000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BL-001 | active | bath_toilet | 욕실 | 대림 | 대림 | 베이직 | 대림 베이직 양변기 (자재만) | 가성비, 주력 | per_ea | 280000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BL-002 | active | bath_toilet | 욕실 | 이누스 | 이누스 | 표준 | 이누스 표준 양변기 (자재만) | 표준, 주력 | per_ea | 610000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BL-003 | active | bath_toilet | 욕실 | 아메리칸 | 아메리칸스탠다드 | 프리미엄 | 아메리칸스탠다드 양변기 (자재만) | 고급, 주력 | per_ea | 850000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BA-001 | active | bath_accessory | 욕실 | 대림급 | 대림 | 대림표준 | 대림 OR 이누스급 set (수건걸이+변기솔+청소수전, 자재만) | 가성비, 주력 | per_set | 110000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BA-002 | active | bath_accessory | 욕실 | 비브랜드 | 국산 | 비브랜드 | 국산 비브랜드 set (수건걸이+변기솔+청소수전, 자재만) | 가성비 | per_set | 50000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BA-003 | active | bath_accessory | 욕실 | 아메리칸 | 아메리칸스탠다드 | 아메리칸set | 아메리칸스탠다드급 set (수건걸이+변기솔+청소수전, 자재만) | 표준, 주력 | per_set | 260000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BA-004 | active | bath_accessory | 욕실 | 수입최고급 | 그로헤 | 수입최고급 | 그로헤·한스그로헤급 수입 최고급 set (수건걸이+변기솔+청소수전, 자재만) | 고급, 주력 | per_set | 580000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BI-001 | active | bath_install | 욕실 | 표준 | 현장시공 | 욕실설치 | 욕실 1개소 설치 인건비 (수전·양변기·세면대·악세사리·SMC 등 통합) | 가성비, 주력 | per_ea | 0 | 300000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BI-002 | active | bath_install | 욕실 | 표준 | 현장시공 | 욕실설치 | 욕실 1개소 설치 인건비 (수전·양변기·세면대·악세사리·SMC 등 통합) | 표준, 주력 | per_ea | 0 | 300000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-BI-003 | active | bath_install | 욕실 | 표준 | 현장시공 | 욕실설치 | 욕실 1개소 설치 인건비 (수전·양변기·세면대·악세사리·SMC 등 통합) | 고급, 주력 | per_ea | 0 | 300000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-TL-001 | active | tile_labor | 타일 | 1팀(2명)/일 | 현장시공 | 코너비드팀 | 타일 시공 1팀(타일러+데모도 2인) 1일 — 코너비드 일반 시공 | 가성비, 주력 | per_set | 0 | 500000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-TL-002 | active | tile_labor | 타일 | 1팀(2명)/일 | 현장시공 | 졸리컷팀 | 타일 시공 1팀(타일러+데모도 2인) 1일 — 졸리컷 정밀 시공 | 표준, 주력 | per_set | 0 | 550000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-TL-003 | active | tile_labor | 타일 | 1팀(2명)/일 | 현장시공 | 졸리컷광택팀 | 타일 시공 1팀(타일러+데모도 2인) 1일 — 졸리컷+광택 마감 정밀 | 고급, 주력 | per_set | 0 | 600000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KM-001 | active | kitchen_midway | 타일 | 타일 | 중국수입 | 600중국 | 600각 중국산 타일 백패널 (자재만, 인건비는 통합 타일팀) | 가성비, 주력 | per_m | 35000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KM-002 | active | kitchen_midway | 타일 | 타일 | 중국수입 | 800중국 | 800각 중국산 타일 백패널 (자재만, 인건비는 통합 타일팀) | 표준, 주력 | per_m | 60000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KM-003 | active | kitchen_midway | 타일 | 타일 | 이태리수입 | 800이태리 | 800각 이태리 수입 타일 백패널 (자재만, 인건비는 통합 타일팀) | 고급, 주력 | per_m | 120000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KP-001 | active | kitchen_top | 주방가구 | 인조대리석 | LX하이막스 | 하이막스 | 인조대리석 하이막스급 (가성비) | 가성비, 주력 | per_m | 280000 | 100000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KP-002 | active | kitchen_top | 주방가구 | 인조대리석 | LX하이막스 | 하이막스표준 | 인조대리석 하이막스 상위급 (표준) | 표준, 주력 | per_m | 360000 | 120000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KP-003 | active | kitchen_top | 주방가구 | 엔지니어드 | Caesarstone | 칸스톤 | 칸스톤(Caesarstone) 엔지니어드 스톤 상판 — 추천 | 고급, 주력 | per_m | 450000 | 150000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KP-004 | active | kitchen_top | 주방가구 | 세라믹 | Laminam | 세라믹이태리 | 이태리 수입 세라믹 슬라브 (Laminam·Neolith급) 상판 | 고급 | per_m | 950000 | 200000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KH-001 | active | kitchen_hardware | 주방가구 | 국산 | 국산 | 일반 | 국산 일반 경첩2+손잡이1+레일 (논댐핑) | 가성비, 주력 | per_set | 13000 | 4000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KH-002 | active | kitchen_hardware | 주방가구 | 국산 | 국산 | 댐핑 | 국산 댐핑 경첩2+손잡이1+레일 | 표준, 주력 | per_set | 25000 | 6000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KH-003 | active | kitchen_hardware | 주방가구 | 블럼 | Blum | 클립톱 | Blum 클립톱2+손잡이1+탠덤박스 | 고급, 주력 | per_set | 75000 | 10000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KO-001 | active | kitchen_hood | 주방가구 | 히든 | 하츠 | ABL300 | 하츠(Haatz) ABL-300 상부장 매립 히든형 후드 (자재만) | 가성비, 주력 | per_ea | 200000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KO-002 | active | kitchen_hood | 주방가구 | 노출 | 하츠 | Classic | 하츠(Haatz) Classic 노출형 표준 후드 (자재만) | 표준, 주력 | per_ea | 400000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KO-003 | active | kitchen_hood | 주방가구 | 수입급 | 휘슬러 | SilentEdition | 휘슬러(Fissler) SilentEdition 노출형 프리미엄 후드 (자재만) | 고급, 주력 | per_ea | 1000000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KS-001 | active | kitchen_sink | 주방가구 | 백조 | 백조싱크 | SBN845 | 백조싱크 SBN-845 STS304 단조 일반형 (자재만) | 가성비, 주력 | per_ea | 200000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KS-002 | active | kitchen_sink | 주방가구 | 백조 | 백조싱크 | RA7848 | 백조싱크 라피네 RA-7848 프리미엄 (자재만) | 표준, 주력 | per_ea | 450000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-KS-003 | active | kitchen_sink | 주방가구 | 수입급 | Blanco | SUBLINE500 | 블랑코(Blanco) SUBLINE 500-U 언더마운트 수입 (자재만) | 고급, 주력 | per_ea | 1200000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-SD-001 | active | sliding_door | 중문 | 보급 | 영림 | 보급3연동 | 영림 보급형 3연동 | 가성비, 주력 | per_ea | 950000 | 320000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-SD-002 | active | sliding_door | 중문 | 보급 | 예림 | 보급양개 | 예림 양개 보급형 | 가성비 | per_ea | 1100000 | 380000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-SD-003 | active | sliding_door | 중문 | 표준 | 영림 | 시그니처3연동 | 영림 시그니처 3연동 | 표준, 주력 | per_ea | 1650000 | 480000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-SD-004 | active | sliding_door | 중문 | 표준 | 예림 | 한지3연동 | 예림 한지 3연동 | 표준 | per_ea | 1950000 | 520000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-SD-005 | active | sliding_door | 중문 | 고급 | 영림 | 알루슬라이딩 | 영림 알루미늄 슬라이딩 | 고급, 주력 | per_ea | 2800000 | 650000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-GF-001 | active | general_furniture | 일반가구 | 현관장 | 비브랜드 | 일반현관장 | 비브랜드 일반 현관장 | 가성비, 주력 | per_ea | 480000 | 180000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-GF-002 | active | general_furniture | 일반가구 | 현관장 | 한샘 | 신발키큰장 | 한샘 신발장+키큰장 풀세트 | 표준, 주력 | per_ea | 1250000 | 280000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-GF-003 | active | general_furniture | 일반가구 | 현관장 | 한샘 | 일반현관장 | 한샘 일반 현관장 | 표준 | per_ea | 850000 | 220000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-GF-004 | active | general_furniture |  | 거실 | 리바트 | TV장 | 리바트 거실 TV장 | 표준 | per_ea | 1650000 | 350000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-GF-005 | active | general_furniture | 일반가구 | 현관장 | 한샘 | 시그니처현관 | 한샘 시그니처 현관장 | 고급, 주력 | per_ea | 2200000 | 420000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-GF-006 | active | general_furniture |  | 거실 | 한샘 | 거실풀세트 | 한샘 거실 TV장+장식장 풀세트 | 고급 | per_ea | 3500000 | 580000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LD-001 | active | lighting_downlight | 전기 | 2인치 | 비브랜드 | 2인치일반 | 일반 2인치 LED 다운라이트 (가성비) | 가성비, 주력 | per_ea | 5000 | 3000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LD-002 | active | lighting_downlight | 전기 | 2인치 | 필립스 | 2인치표준 | 표준 2인치 LED 다운라이트 (필립스급) | 표준, 주력 | per_ea | 8000 | 4000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LD-003 | active | lighting_downlight | 전기 | 2인치 | 오스람 | 2인치디자인 | 디자인 2인치 LED 다운라이트 (오스람·디자인급) | 고급, 주력 | per_ea | 13000 | 5000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LV-001 | active | lighting_indirect_living | 전기 | 간접 | 현장시공 | 거실간접_가성비 | 가성비 등급에서는 미적용 | 가성비, 주력 | per_set | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LV-002 | active | lighting_indirect_living | 전기 | 간접 | 현장시공 | 거실간접 | 거실 천정·코니스 LED 간접조명 (자재+인건비) | 표준, 주력 | per_set | 300000 | 200000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LV-003 | active | lighting_indirect_living | 전기 | 간접 | 현장시공 | 거실간접고급 | 거실 천정·코니스 LED 간접조명 (자재+인건비) | 고급, 주력 | per_set | 300000 | 200000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LH-001 | active | lighting_indirect_bath | 전기 | 간접 | 현장시공 | 욕실간접_가성비 | 가성비 등급에서는 미적용 | 가성비, 주력 | per_ea | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LH-002 | active | lighting_indirect_bath | 전기 | 간접 | 현장시공 | 욕실간접 | 욕실당 LED 간접조명 (자재+인건비) | 표준, 주력 | per_ea | 90000 | 60000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LH-003 | active | lighting_indirect_bath | 전기 | 간접 | 현장시공 | 욕실간접고급 | 욕실당 LED 간접조명 (자재+인건비) | 고급, 주력 | per_ea | 90000 | 60000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LE-001 | active | lighting_magnetic_living | 전기 | 마그네틱 | 현장시공 | 거실마그네틱_가성비 | 가성비/표준에서는 미적용 | 가성비, 주력 | per_set | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LE-002 | active | lighting_magnetic_living | 전기 | 마그네틱 | 현장시공 | 거실마그네틱_표준 | 가성비/표준에서는 미적용 | 표준, 주력 | per_set | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LE-003 | active | lighting_magnetic_living | 전기 | 마그네틱 | 현장시공 | 거실마그네틱 | 거실 마그네틱 라인조명 (자재+인건비+목공비) | 고급, 주력 | per_set | 600000 | 400000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LF-001 | active | lighting_magnetic_kitchen | 전기 | 마그네틱 | 현장시공 | 주방마그네틱_가성비 | 가성비/표준에서는 미적용 | 가성비, 주력 | per_set | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LF-002 | active | lighting_magnetic_kitchen | 전기 | 마그네틱 | 현장시공 | 주방마그네틱_표준 | 가성비/표준에서는 미적용 | 표준, 주력 | per_set | 0 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-LF-003 | active | lighting_magnetic_kitchen | 전기 | 마그네틱 | 현장시공 | 주방마그네틱 | 주방 마그네틱 라인조명 (자재+인건비+목공비) | 고급, 주력 | per_set | 300000 | 200000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WD-001 | active | window | 창호 | PVC | KCC창호 | PVC이중창가성비 | KCC창호 PVC 이중창 (단열재 50T + 사다리차·부대비 포함) | 가성비, 주력 | per_m2 | 145000 | 80000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WD-002 | active | window | 창호 | PVC | LX하우시스 | 수퍼세이브 | LX하우시스 수퍼세이브 이중창 (단열재 50T + 사다리차·부대비 포함) | 표준, 주력 | per_m2 | 200000 | 90000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WD-003 | active | window | 창호 | PVC | LX하우시스 | SLS460 | LX하우시스 SLS-460 시스템 (단열재 70T + 사다리차·부대비 포함) | 표준 | per_m2 | 245000 | 100000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-WD-004 | active | window | 창호 | 알루미늄 | 이건창호 | EAGON | 이건창호 EAGON 시스템 (단열재 70T + 외벽 단열 보강 + 사다리차·부대비 포함) | 고급, 주력 | per_m2 | 270000 | 100000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-AC-001 | active | aircon | 에어컨 | 벽걸이 | LG | 휘센6평 | LG 휘센 벽걸이 6평형 | 가성비, 주력 | per_ea | 850000 | 280000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | LG/삼성+SNS (벽걸이 25~30만)
MAT-AC-002 | active | aircon | 에어컨 | 천장형 | 삼성 | 무풍1Way | 삼성 무풍 1Way | 표준, 주력 | per_ea | 1650000 | 550000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 뉴비스·LG (1way 30+매립/드레인)
MAT-AC-003 | active | aircon | 에어컨 | 천장형 | LG | 휘센4Way | LG 휘센 천장형 4Way | 고급, 주력 | per_ea | 2200000 | 700000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 뉴비스·LG (4way 45+매립/드레인)
MAT-AO-001 | active | aircon_outdoor | 에어컨 | 보급 | LG | 보급멀티 | LG 보급형 멀티 실외기 4룸 대응 | 가성비, 주력 | per_ea | 1200000 | 250000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-AO-002 | active | aircon_outdoor | 에어컨 | 표준 | LG | 휘센멀티 | LG 휘센 멀티 실외기 5룸 대응 | 표준, 주력 | per_ea | 1800000 | 320000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-AO-003 | active | aircon_outdoor | 에어컨 | 고급 | 삼성 | 인버터멀티 | 삼성 인버터 멀티 실외기 6룸 대응 | 고급, 주력 | per_ea | 2500000 | 380000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CL-001 | active | closet | 일반가구 | 사제 | 사제 | 사제LPM | 사제 슬라이딩 LPM 도어 | 가성비, 주력 | per_m | 480000 | 180000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CL-002 | active | closet | 일반가구 | 한샘 | 한샘 | 슬라이딩LPM | 한샘 슬라이딩 LPM (2.4m) | 표준, 주력 | per_m | 720000 | 220000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CL-003 | active | closet | 일반가구 | 리바트 | 리바트 | 시스템PET | 리바트 시스템 옷장 PET | 표준 | per_m | 950000 | 280000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CL-004 | active | closet | 일반가구 | 한샘 | 한샘 | 시그니처우레탄 | 한샘 시그니처 우레탄 도장 | 고급, 주력 | per_m | 1450000 | 380000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CF-001 | active | ceiling_fan | 실링팬 | 일반 | 비브랜드 | 일반실링 | sove ver2 132cm | 가성비, 주력 | per_ea | 150000 | 150000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CF-002 | active | ceiling_fan | 실링팬 | 브랜드 | 수입 일반 | 루씨에어 | 레이더3 132cm | 표준, 주력 | per_ea | 580000 | 150000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CF-003 | active | ceiling_fan | 실링팬 | 디자인 | 수입 고급 | 에어라트론 | AE3 126cm | 고급, 주력 | per_ea | 950000 | 180000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CB-001 | active | carpentry_base | 목공사 | 기본 | 현장시공 | 기본세팅 | 목공사 발생 시 기본 출장·세팅 (목수팀 1회) | 가성비, 주력 | per_set | 0 | 1000000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CB-002 | active | carpentry_base | 목공사 | 기본 | 현장시공 | 기본세팅 | 목공사 발생 시 기본 출장·세팅 (목수팀 1회) | 표준, 주력 | per_set | 0 | 1000000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CB-003 | active | carpentry_base | 목공사 | 기본 | 현장시공 | 기본세팅 | 목공사 발생 시 기본 출장·세팅 (목수팀 1회) | 고급, 주력 | per_set | 0 | 1000000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CC-001 | active | carpentry_ceiling | 목공사 | 천정 | 현장시공 | 평탄화 | 우물천정→평천정 전환 (거실 면적 기준 평당 4만원) | 가성비, 주력 | per_m2 | 0 | 12085 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CC-002 | active | carpentry_ceiling | 목공사 | 천정 | 현장시공 | 평탄화 | 우물천정→평천정 전환 (거실 면적 기준 평당 4만원) | 표준, 주력 | per_m2 | 0 | 12085 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CC-003 | active | carpentry_ceiling | 목공사 | 천정 | 현장시공 | 평탄화 | 우물천정→평천정 전환 (거실 면적 기준 평당 4만원) | 고급, 주력 | per_m2 | 0 | 12085 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CN-001 | active | carpentry_partition | 목공사 | 가벽 | 현장시공 | 구조변경 | 가벽 신설/철거 등 구조 변경 (거실 면적 기준 평당 6만원) | 가성비, 주력 | per_m2 | 0 | 18127 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CN-002 | active | carpentry_partition | 목공사 | 가벽 | 현장시공 | 구조변경 | 가벽 신설/철거 등 구조 변경 (거실 면적 기준 평당 6만원) | 표준, 주력 | per_m2 | 0 | 18127 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-CN-003 | active | carpentry_partition | 목공사 | 가벽 | 현장시공 | 구조변경 | 가벽 신설/철거 등 구조 변경 (거실 면적 기준 평당 6만원) | 고급, 주력 | per_m2 | 0 | 18127 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-VT-001 | active | balcony_floor_tile | 타일 | 300각 | 중국수입 | 300각중국 | 300×300각 중국산 포세린 (자재만, 시공은 통합 타일팀) | 가성비, 주력 | per_m2 | 8000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-VT-002 | active | balcony_floor_tile | 타일 | 600각 | 중국수입 | 600각중국 | 600×600각 중국산 포세린 (자재만, 시공은 통합 타일팀) | 표준, 주력 | per_m2 | 15000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-VT-003 | active | balcony_floor_tile | 타일 | 600각 | 이태리수입 | 600각이태리 | 600×600각 이태리 수입 포세린 (자재만, 시공은 통합 타일팀) | 고급, 주력 | per_m2 | 35000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-VP-001 | active | balcony_paint | 도장 | 수성일반 | 삼화 | 수성일반 | 삼화·KCC급 수성 페인트 일반 (자재+인건비, ㎡당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 8000 | 9000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-VP-002 | active | balcony_paint | 도장 | 친환경수성 | 노루 | 친환경수성 | 노루·디아이디급 친환경 수성 페인트 (자재+인건비, ㎡당) | 표준, 주력 | per_m2 | 25000 | 16000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-VP-003 | active | balcony_paint | 도장 | 프리미엄 | 벤자민무어 | 프리미엄친환경 | 벤자민무어·던에드워즈급 프리미엄 친환경 (자재+인건비, ㎡당) | 고급, 주력 | per_m2 | 60000 | 28000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-ES-001 | active | electrical_switch | 전기 | 국산 | 국산 | 일반 | 국산 일반 매입 스위치+콘센트 평균 (1ea 기준, 자재+인건비) | 가성비, 주력 | per_ea | 4500 | 4500 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-ES-002 | active | electrical_switch | 전기 | 르그랑 | Legrand | Mosaic | Legrand Mosaic급 스위치+콘센트 평균 (1ea 기준, 자재+인건비) | 표준, 주력 | per_ea | 14000 | 9000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-ES-003 | active | electrical_switch | 전기 | JUNG | JUNG | LS990 | JUNG LS990·수입 프리미엄 스위치+콘센트 평균 (1ea 기준) | 고급, 주력 | per_ea | 32000 | 12000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-IN-001 | active | induction_line | 전기 | 기본 | 현장시공 | 인덕션전용선 | 인덕션 220V 전용선 신설 (분전반→주방, 자재+인건비) | 가성비, 주력 | per_ea | 200000 | 300000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-IN-002 | active | induction_line | 전기 | 기본 | 현장시공 | 인덕션전용선 | 인덕션 220V 전용선 신설 (분전반→주방, 자재+인건비) | 표준, 주력 | per_ea | 200000 | 300000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-IN-003 | active | induction_line | 전기 | 기본 | 현장시공 | 인덕션전용선 | 인덕션 220V 전용선 신설 (분전반→주방, 자재+인건비) | 고급, 주력 | per_ea | 200000 | 300000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | operator
MAT-EX-001 | active | expansion | 확장 | 기본 | 현장시공 | 기본확장 | 확장부 철거+단열재 30T+배관 연장+미장(평탄화) — 샷시는 별도 공종에서 자동 산정 (m²당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 70000 | 50000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) — 샷시 분리 후 | 2026-05 | operator | [7 empty] | 샷시 별도 분리 (정책브리핑 골조마감 ㎡당 10.6만+단열재)
MAT-EX-002 | active | expansion | 확장 | 표준 | 현장시공 | 표준확장 | 확장부 철거+단열 50T+배관 연장+미장 정밀 — 샷시는 별도 공종에서 자동 산정 (m²당) | 표준, 주력 | per_m2 | 90000 | 70000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) — 샷시 분리 후 | 2026-05 | operator | [7 empty] | 샷시 별도 분리 (정책브리핑 골조마감 ㎡당 10.6만+단열재)
MAT-EX-003 | active | expansion | 확장 | 고급 | 현장시공 | 고급확장 | 확장부 철거+이중 단열(70T+우레탄)+배관 연장+평탄화 정밀 — 샷시 별도 (m²당) | 고급, 주력 | per_m2 | 120000 | 100000 |  | 시장 시세 검증 (2026-05) — 샷시 분리 후 | 2026-05 | operator | [7 empty] | 샷시 별도 분리 (정책브리핑 골조마감 ㎡당 10.6만+단열재)
MAT-DM-001 | active | base_work | 철거 | 철거 | 현장시공 | 철거 | 철거 표준 시공 | 가성비, 주력 | per_m2 | 6500 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | 운영자
MAT-DM-002 | active | base_work | 철거 | 철거 | 현장시공 | 철거 | 철거 표준 시공+분리 | 표준, 주력 | per_m2 | 8000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | 운영자
MAT-DM-003 | active | base_work | 철거 | 철거 | 현장시공 | 철거 | 철거 정밀 분리수거 | 고급, 주력 | per_m2 | 10000 | 0 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | 운영자
MAT-IS-001 | active | insulation | 단열 | 30T 글라스울 | 현장시공 | 단열 | 30T 단열재 기본 | 가성비, 주력 | per_m2 | 9000 | 6000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | 운영자
MAT-IS-002 | active | insulation | 단열 | 50T 발포단열 | 현장시공 | 단열 | 50T 발포 단열재 표준 시공 | 표준, 주력 | per_m2 | 20000 | 10000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | 운영자
MAT-IS-003 | active | insulation | 단열 | 70T 경질우레탄 | 현장시공 | 단열 | 경질우레탄 70T | 고급, 주력 | per_m2 | 22000 | 11000 |  | 시장가 추정 | 2026-04 | 운영자
MAT-EP-001 | active | 기타 | 확장 | 구청 확장공사 신고 | 현장시공 | 신고대행 | 도면 작성 + 구청 발코니 확장 신고 대행 (일식) | 가성비, 주력 | per_set | 0 | 1000000 |  | 시장 시세 (2026-05) — 신고대행 표준 | 2026-05 | operator | [7 empty] | 구청 확장공사 신고: 도면 작성 + 신고대행 일식 (시장 시세 80~120만)
MAT-EP-002 | active | 기타 | 확장 | 구청 확장공사 신고 | 현장시공 | 신고대행 | 도면 작성 + 구청 발코니 확장 신고 대행 (일식) | 표준, 주력 | per_set | 0 | 1000000 |  | 시장 시세 (2026-05) — 신고대행 표준 | 2026-05 | operator | [7 empty] | 구청 확장공사 신고: 도면 작성 + 신고대행 일식 (시장 시세 80~120만)
MAT-EP-003 | active | 기타 | 확장 | 구청 확장공사 신고 | 현장시공 | 신고대행 | 도면 작성 + 구청 발코니 확장 신고 대행 (일식) | 고급, 주력 | per_set | 0 | 1000000 |  | 시장 시세 (2026-05) — 신고대행 표준 | 2026-05 | operator | [7 empty] | 구청 확장공사 신고: 도면 작성 + 신고대행 일식 (시장 시세 80~120만)
MAT-EB-001 | active | electrical_base | 전기 | 기본공사 | 현장시공 | 전기기본 | 전기 분전반 점검+기존 회로 정비+안전기본 (공급면적 ㎡당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 3000 | 3042 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 공급평당 2만원 = ㎡당 6,042원
MAT-EB-002 | active | electrical_base | 전기 | 기본공사 | 현장시공 | 전기기본 | 전기 분전반 점검+기존 회로 정비+안전기본 (공급면적 ㎡당) | 표준, 주력 | per_m2 | 3000 | 3042 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 공급평당 2만원
MAT-EB-003 | active | electrical_base | 전기 | 기본공사 | 현장시공 | 전기기본 | 전기 분전반 점검+기존 회로 정비+안전기본 (공급면적 ㎡당) | 고급, 주력 | per_m2 | 3000 | 3042 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 공급평당 2만원
MAT-PB-001 | active | plumbing_base | 설비 | 기본공사 | 현장시공 | 설비기본 | 급수/배수 점검+기존 배관 정비+밸브 교체 등 기본 (공급면적 ㎡당) | 가성비, 주력 | per_m2 | 3000 | 3042 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 공급평당 2만원
MAT-PB-002 | active | plumbing_base | 설비 | 기본공사 | 현장시공 | 설비기본 | 급수/배수 점검+기존 배관 정비+밸브 교체 (공급면적 ㎡당) | 표준, 주력 | per_m2 | 3000 | 3042 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 공급평당 2만원
MAT-PB-003 | active | plumbing_base | 설비 | 기본공사 | 현장시공 | 설비기본 | 급수/배수 점검+기존 배관 정비+밸브 교체+정밀 (공급면적 ㎡당) | 고급, 주력 | per_m2 | 3000 | 3042 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 공급평당 2만원
MAT-DP-001 | active | distribution_panel | 설비 | 분배기 | 현장시공 | 분배기교체 | 난방 분배기 교체 (실+직류) 1세트 | 가성비, 주력 | per_set | 300000 | 200000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 시장 시세 분배기 교체 50만원
MAT-DP-002 | active | distribution_panel | 설비 | 분배기 | 현장시공 | 분배기교체 | 난방 분배기 교체 (실+직류) 1세트 | 표준, 주력 | per_set | 300000 | 200000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 시장 시세 50만원
MAT-DP-003 | active | distribution_panel | 설비 | 분배기 | 현장시공 | 분배기교체 | 난방 분배기 교체 (실+직류) 1세트 | 고급, 주력 | per_set | 300000 | 200000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 시장 시세 50만원
MAT-PR-001 | active | plumbing_relocation | 설비 | 배관변경 | 현장시공 | 배관변경 | 주방·욕실 등 배관 위치 변경 (1식) | 가성비, 주력 | per_set | 100000 | 400000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 주방 위치 변경 등 50만원
MAT-PR-002 | active | plumbing_relocation | 설비 | 배관변경 | 현장시공 | 배관변경 | 주방·욕실 등 배관 위치 변경 (1식) | 표준, 주력 | per_set | 100000 | 400000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 주방 위치 변경 등 50만원
MAT-PR-003 | active | plumbing_relocation | 설비 | 배관변경 | 현장시공 | 배관변경 | 주방·욕실 등 배관 위치 변경+정밀 (1식) | 고급, 주력 | per_set | 100000 | 400000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 주방 위치 변경 등 50만원
MAT-TR-001 | active | thermostat | 설비 | 일반 디지털 | 하니웰 | 일반디지털 | 하니웰/세영하이텍 일반 디지털 (자재+인건비) | 가성비, 주력 | per_ea | 50000 | 30000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 하니웰 DT100·세영 일반 5~8만
MAT-TR-002 | active | thermostat | 설비 | 스마트 디지털 | 경동시스템 | BCM300 | 경동시스템 BCM-300 또는 대림 스마트 (자재+인건비) | 표준, 주력 | per_ea | 150000 | 50000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 경동/대림 스마트 메인+서브 15~25만
MAT-TR-003 | active | thermostat | 설비 | IoT 통합 | SiHAS | BCM300W | SiHAS BCM-300-W 시즌2 또는 아카라 통합 (자재+인건비) | 고급, 주력 | per_ea | 350000 | 80000 |  | 시장 시세 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | IoT 통합 스마트홈 연동 35~45만
MAT-SI-LAB-001 | active | silicon_labor | 실리콘 | 저가 인건 | 현장시공 | 실리콘인건비 | 34평 기준 25만 (별도 발주 시) — 부위별 시공자 통합 | 가성비, 주력 | per_set | 0 | 250000 |  | 시장정보 기반 (34평 기준) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 가성비 25만, 평형 환산 적용
MAT-SI-LAB-002 | active | silicon_labor | 실리콘 | 표준 인건 | 현장시공 | 실리콘인건비 | 34평 기준 40만 (별도 발주) — 전문 실리콘 시공 | 표준, 주력 | per_set | 0 | 400000 |  | 시장정보 기반 (34평 기준) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 표준 40만, 평형 환산 적용
MAT-SI-LAB-003 | active | silicon_labor | 실리콘 | 고급 인건 | 현장시공 | 실리콘인건비 | 34평 기준 55만 (전문 시공자 별도 발주) | 고급, 주력 | per_set | 0 | 550000 |  | 시장정보 기반 (34평 기준) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 고급 55만, 평형 환산 적용
MAT-SI-MAT-001 | active | silicon_bio | 실리콘 | 영진 일반 | 현장시공 | 일반실리콘 | 영진 일반 라인 카트리지 4천원 — 욕실 항균 X, 가성비 한정 | 가성비, 주력 | per_set | 100000 | 0 |  | 시장정보 기반 (34평 기준) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 욕실주방 자재 10만 (실 사용량 보정 50% 적용, 전체 16.5만 × 60%)
MAT-SI-MAT-002 | active | silicon_bio | 실리콘 | 영진 바이오 | 현장시공 | 고급실리콘 | 영진 바이오 카트리지 5~6천원 — 국산 점유율 1위, 항균 5년+ | 표준, 주력 | per_set | 135000 | 0 |  | 시장정보 기반 (34평 기준) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 욕실주방 자재 13.5만 (실 사용량 보정 50% 적용, 전체 22.5만 × 60%)
MAT-SI-MAT-003 | active | silicon_bio | 실리콘 | 모멘티브 토씰 83 | 현장시공 | 고급실리콘 | 글로벌 1위 카트리지 9~12천원 — 호텔·병원 시방서, 항균 10년+ | 고급, 주력 | per_set | 175000 | 0 |  | 시장정보 기반 (34평 기준) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 욕실주방 자재 17.5만 (실 사용량 보정 50% 적용, 전체 29만 × 60%)
MAT-SI-MOD-001 | active | silicon_modified | 실리콘 | 영진 비초산 | 현장시공 | 영진비초산 | 영진 비초산 라인 — 외부 노출 5~7년 내구 | 가성비, 주력 | per_set | 52500 | 0 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 외기 자재 5.25만 (실 사용량 보정 50% 적용, 16.5만 × 32%)
MAT-SI-MOD-002 | active | silicon_modified | 실리콘 | 영진 변성 | 현장시공 | 영진MS | 영진 변성실리콘 MS 라인 — 외기·옥상 등 내구 10년 | 표준, 주력 | per_set | 72500 | 0 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 외기 자재 7.25만 (실 사용량 보정 50% 적용, 22.5만 × 32%)
MAT-SI-MOD-003 | active | silicon_modified | 실리콘 | Dow 변성 | 현장시공 | Dow변성 | Dow 변성실리콘 — 외기 내구 15년+, 시공 시방서 | 고급, 주력 | per_set | 92500 | 0 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 34평 기준 외기 자재 9.25만 (실 사용량 보정 50% 적용, 29만 × 32%)
MAT-ETC-001 | active | 기타 | 기타 | 엘리베이터 보양 | 현장시공 | 표준 보양 | 층간 보양재(골판지, 보양테이프) + 시공 일식. 모든 평형 공통. | 단일등급, 주력 | set | 200000 | 400000 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 엘리베이터 1대 기준. 6동 이상 공동주택 의무 보양.
MAT-ETC-002 | active | 기타 | 기타 | 주민동의서 징구 | 현장시공 | 표준 행정대행 | 관리사무소 등기·동의서 배포·회수 일식. 평형 무관. | 단일등급, 주력 | set | 0 | 600000 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 확장공사 시 인접 세대 동의 필요 평면에 적용. 평형 무관 고정비.
MAT-ETC-003 | active | 기타 | 기타 | 준공청소 | 현장시공 | 표준 청소 | 입주 전 마무리 청소. 마룻결, 욕실 줄눈, 창틀 세부 청소. | 단일등급, 주력 | 평 | 5000 | 15000 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 공급면적 ×단가. 24평=48만/34평=68만/46평=92만.
MAT-KT-001 | active | kitchen_furniture | 주방가구 | 주방가구 세트 | 현장시공 | 사제 제작 | 몸체: E1 MDF LPM, 도어: 영림급 PET보드 + PUR 엣지 마감 | 가성비, 주력 | per_m | 850000 | 300000 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 사제 제작 가성비 세트. body(자재25만+인건5만) + door(자재60만+인건25만) 합산.
MAT-KT-002 | active | kitchen_furniture | 주방가구 | 주방가구 세트 | 현장시공 | 사제 제작 | 몸체: E0 MDF LPM(친환경), 도어: 한솔 스토리보드 + 제로조인트 마감 | 표준, 주력 | per_m | 1330000 | 370000 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 사제 제작 표준 세트. body(자재38만+인건7만) + door(자재95만+인건30만) 합산.
MAT-KT-003 | active | kitchen_furniture | 주방가구 | 주방가구 세트 | 한샘 | 유로900급 | 몸체: E0 MDF LPM(친환경), 도어: 한샘 유로900 MDF 우레탄 도장 | 고급, 주력 | per_m | 1650000 | 450000 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 한샘 900급 고급 세트. body(자재60만+인건10만) + door(자재105만+인건35만) 합산.
MAT-TD-001 | active | window | 창호 | 터닝도어 | KCC창호 | LiV Suite | KCC창호 LiV Suite 시스템 터닝도어. 슬라이딩+여닫이 복합 구조. 16mm 복층유리. | 가성비, 주력 | per_ea | 800000 | 400000 |  | 시장정보 (2026-05, 추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | KCC창호 기본형. 자재 80만+시공 40만.
MAT-TD-002 | active | window | 창호 | 터닝도어 | LX하우시스 | LSS-30 (일반) | LX하우시스 LSS-30. 24mm 로이복층유리, 알루미늄 프레임. | 표준, 주력 | per_ea | 1300000 | 500000 |  | 시장정보 (2026-05, 추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | LX하우시스 일반급. 자재 130만+시공 50만.
MAT-TD-003 | active | window | 창호 | 터닝도어 | LX하우시스 | PRESTIGE | LX PRESTIGE. 28mm 트리플 로이유리, 강화 단열 알루미늄 프레임. | 고급, 주력 | per_ea | 2200000 | 600000 |  | 시장정보 (2026-05, 추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | LX 프리미엄. 자재 220만+시공 60만.
MAT-DF-001 | active | door_replacement | 필름 | 인테리어 필름 | 영림 | 가구필름 | 영림 가구필름 + 시공 일식. | 가성비, 주력 | per_ea | 70000 | 70000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 영림 가성비 PVC 필름.
MAT-DF-002 | active | door_replacement | 필름 | 인테리어 필름 | LX하우시스 | BENIF 일반 | LX BENIF 일반. | 표준, 주력 | per_ea | 120000 | 100000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | LX BENIF 일반급.
MAT-DF-003 | active | door_replacement | 필름 | 인테리어 필름 | LX하우시스 | BENIF 고급 | LX BENIF 고급 + 무광. | 고급, 주력 | per_ea | 180000 | 140000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | LX BENIF 고급 라인.
MAT-DR-001 | active | door_replacement | 도어 | 문틀 교체 | 현장시공 | 12mm 일반 문선 | MDF 멤브레인 + 12mm 일반 문선. | 가성비, 주력 | per_ea | 250000 | 200000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 가성비 표준 교체.
MAT-DR-002 | active | door_replacement | 도어 | 문틀 교체 | 현장시공 | 9mm 슬림 문선 | MDF 멤브레인 + 9mm 슬림 문선. | 표준, 주력 | per_ea | 320000 | 230000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 표준급.
MAT-DR-003 | active | door_replacement | 도어 | 문틀 교체 | 현장시공 | 무문선 (히든) | 무문선 매입형 문틀 + 평면 도어. | 고급, 주력 | per_ea | 400000 | 300000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 프리미엄 무문선.
MAT-DO-001 | active | door_replacement | 도어 | 문짝 교체 | 현장시공 | 문짝 단독 (가성비) | 기존 문틀 유지 + 문짝만 교체. 멤브레인 도어. | 가성비, 주력 | per_ea | 120000 | 100000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 가성비. 자재 12+인건 10=22만/EA.
MAT-DO-002 | active | door_replacement | 도어 | 문짝 교체 | 현장시공 | 문짝 단독 (표준) | 기존 문틀 유지 + 문짝 교체. PET 시트 도어. | 표준, 주력 | per_ea | 180000 | 120000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 표준. 자재 18+인건 12=30만/EA.
MAT-DO-003 | active | door_replacement | 도어 | 문짝 교체 | 현장시공 | 문짝 단독 (고급) | 기존 문틀 유지 + 문짝 교체. 우레탄 도장 도어. | 고급, 주력 | per_ea | 270000 | 150000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 고급. 자재 27+인건 15=42만/EA.
MAT-NL-001 | active | door_replacement | 목공사 | 무문선 목공 추가비 | 현장시공 | 무문선 매입 보강 | 무문선 도어 시공 시 추가 목공 마감. | 단일등급, 주력 | per_ea | 20000 | 30000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 무문선 선택 시 개소당 추가. 5만/EA.
MAT-NL-002 | active | door_replacement | 도배 | 무문선 도배 추가비 | 현장시공 | 무문선 마감 도배 | 무문선 도어 주변 도배 정밀 마감. | 단일등급, 주력 | per_ea | 15000 | 35000 |  | 시장정보 (2026-05, 적극추정) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 무문선 선택 시 개소당 추가. 5만/EA.
MAT-PH-001 | active | plumbing_heating | 설비 | 난방배관 교체 | 현장시공 | 엑셀파이프 전체 교체 | 난방 엑셀파이프 + 분배기 연결부 전체 교체. 공급면적 평당 산정. | 단일등급, 주력 | 평 | 200000 | 100000 |  | 시장정보 (2026-05) | 2026-05 | operator | [7 empty] | 난방배관 노후 교체. 공급평 × 30만원. 철거 시 함께 진행 권장.

## 평형DB시나리오
▣ 평형DB 시나리오 — 자재마스터 연동 자동 산출 (24/34/44평 × 가성비/표준/고급)
평형(B4/E4/H4) 변경 시 수량 자동 갱신. 자재마스터 단가 변경 시 합계 자동 반영. 가정: 3베이.
[평형 입력] | 24 |  |  | 34 |  |  | 44 |  |  | 평
lower 평형대
ratio
lower col idx
전용면적 (㎡)
공급면적 (㎡)
외부창 (㎡)
거실 면적 (㎡)
주방 면적 (㎡)
안방 면적 (㎡)
작방1 면적 (㎡)
작방2 면적 (㎡)
공용욕실 면적 (㎡)
부부욕실 면적 (㎡)
둘레 합 (몰딩, m)
바닥 면적 합 (㎡)
도배 면적 (㎡)
욕실 면적 합 (㎡)
욕실 둘레 합 (m)
발코니 면적 (㎡)
발코니 도장 (㎡)
다용도실 (㎡)
다용도실 도장 (㎡)
확장 면적 (㎡)
발코니 합 (분배기준)
외부창 확장부 비율
스위치/콘센트 (ea)
붙박이장 합 m
타일팀 일수
다운라이트 (ea)
난방온도조절기 (대)
|  | ── 24평 ── |  |  |  | ── 34평 ── |  |  |  | ── 44평 ──
공사 카테고리 | 단위 | 수량 | 가성비(원) | 표준(원) | 고급(원) | 수량 | 가성비(원) | 표준(원) | 고급(원) | 수량 | 가성비(원) | 표준(원) | 고급(원)
철거공사 | ㎡
단열공사 | ㎡
샷시 비확장부 | ㎡
샷시 확장부 자동 | ㎡
바닥재 | ㎡
도배 | ㎡
몰딩 | m
걸레받이 | ㎡
욕실 설치비 | ea
타일 시공팀 | 팀일
중문 | ea
일반가구 | ea
붙박이장 | m
전기 기본공사 | ㎡
스위치/콘센트 | ea
인덕션 전용선 | ea
설비 기본공사 | ㎡
분배기 교체 | set
배관 변경 | set
난방온도조절기 | 대
시스템에어컨 | 대
에어컨 실외기 | ea
실링팬 | ea
목공사 (기본) | set
확장공사 | ㎡
구청 확장공사 신고 | set
발코니 도장 | ㎡
다용도실 도장 | ㎡
발코니 바닥타일 | ㎡
다용도실 바닥타일 | ㎡
욕실 컴포넌트 합 (10개 자동) | set | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
주방 컴포넌트 합 (3.6m, 7개) | set | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
조명 합 (다운+간접+마그네틱) | set | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
합계 (자동)
평당 (원/평)
⚙ 사용 가이드: 평형(B4/E4/H4) 변경 → 모든 수량 자동. 자재마스터 단가 변경 → 자동 반영. 라인: 단순 + 욕실/주방/조명 합 라인.

## 검증결과
▣ 시장 시세 vs 시스템 견적 검증 (2026-05) — 샷시 분리 + 기본공사(철거/단열/도장) 분리 적용 후
출처 비중: 셀프인테리어 카페·쓰레드/SNS 인테리어 견적사례 + 보조: 오늘의집·LX Z:IN·LifeBase·AJD·집브로·정책브리핑·sigongplus. 샷시-확장 이중계산 분리 완료: 확장공사는 골조+단열+배관+미장만(샷시 제외), 샷시는 발코니 면적 비율로 자동 분배(라인 #4 비확장부, #82 확장부 자동). [기본공사 등급 분리] 우리집!B12 1줄 → B12 철거 / B13 단열 / B14 도장 3줄로 확장. 기존 등급 셀(B13~B31)은 +2 이동(B15~B33). 모든 시트의 우리집!B?? 참조 자동 보정.
1. 시나리오별 종합 검증 — 평당 공사비 (부가세 별도, 전체 샷시 ON 가정)
# | 시나리오 | 시스템 총공사비(원) | 시스템 평당(원/평) | 시장 평당 범위 | 시장 총공사비 | 적정성 | 출처/근거
1 |  |  |  |  | 2,500~3,750만 |  | 셀인카페·오늘의집 25평 가성비
2 | (원본 검증 — 30평 표준 기준값) | 59995092 | 1999836 | 180~220만/평 | 5,400~6,600만 | ✓ 적정 | LifeBase·AJD·오늘의집 표본 55%
3 | (원본 검증 — 40평 표준 기준값) | 66090469 | 1652261 | 180~220만/평 | 7,200~8,800만 | ⚠ 하한 미달 | AJD 40평, 평형↑ 평당↓ 자연 추세
1-1. 샷시-확장 분리 시뮬레이션 (30평 표준)
# | 케이스 | 확장 ON | 전체 샷시 ON | 확장공사(원) | 샷시 합계(원) | 총공사비(원) | 비고
1 | 기본 (확장+전체샷시) | Y | Y | 2906150 | 4640000 | 59995092 | 확장 18.16㎡, 외부창 16㎡ 전체 분배 (#4 비확장 3.63 + #82 확장 12.37)
2 | 확장만, 샷시 OFF | Y | N | 2906150 | 3587030 | 58942122 | #4 비확장 0원, #82 확장 자동만 = 358만 (샷시 -105만)
3 | 확장 X, 전체 샷시 ON | N | Y | 0 | 4640000 | 58644760 | 확장 0원, #4=464만 (전체 외부창), #82=0 — 비확장 케이스
4 | 확장 X, 샷시 X | N | N | 0 | 0 | 54004760 | 리퍼브 최소 안. 새 외부창 무시 시
2. 공종별 단가 검증 (30평 표준 — 분리 보정 후)
# | 공종 | 시스템(원) | 시장 평균 | 격차 | 평가 | 보정 사항 | 근거 출처
1 | 기본공사 (철거+단열+도장) | 4021650 | 350~500만 | -5% | ✓ 적정 | 변경 없음 | AJD·LifeBase 30평
2 | 샷시 비확장부 (#4) | 1052970 | 50~150만 | +5% | ✓ 적정 | 외부창 ×(1-확장비율) 산정 | sigongplus 외부창 ㎡당 PVC 22~29만
3 | 샷시 확장부 자동 (#82) | 3587030 | 300~500만 | -10% | ✓ 적정 | 외부창 ×(확장비율) 자동 산정 | 확장 시 발코니 측 새 외부창 표준
4 | 샷시 합계 | 4640000 | 600~1,000만 | -42% | ⚠ 약간 낮음 | 면적 산정 정확도 향상 | 시장 평형당 견적은 추가 단열·블라인드 포함 多
5 | 확장공사 (샷시 분리 후) | 2906150 | 200~350만 | +6% | ✓ 적정 | 단가 -63% (샷시 제외) | 정책브리핑 ㎡당 골조 10.6만+단열 5만
6 | 확장+샷시(자동) 통합 ㎡당 | 357489 | 296,000~342,000원 | +12% | ✓ 적정 | 정책브리핑 ㎡당 30~34만 부합 | 단열창 19~23.6만 + 골조마감 10.6만
7 | 바닥재 (강마루 광폭) | 2760000 | 250~350만 | -8% | ✓ 적정 | 거실 18→20㎡ 면적 보정 효과 | 쓰레드 단가표 광폭 강마루
8 | 도배 (실크 표준) | 2100000 | 180~250만 | -2% | ✓ 적정 | 합지 자재 미세 상향 | 셀인카페·숨고
9 | 몰딩 (MDF 평몰딩) | 827601 | 70~120만 | -13% | ✓ 적정 | PVC 평몰딩 인건비 +500 | 숨고 평균 64만
10 | 걸레받이 (PVC 4전) | 347550 | 30~50만 | -13% | ✓ 적정 | 변경 없음 | 셀인카페
11 | 욕실 컴포넌트 (2개소) | 8708959 | 700~1,000만 | +2% | ✓ 적정 | 600/900각 자재 미세 조정 | 오늘의집·셀인카페 1개소 350~500만 × 2
12 | 욕실 설치비 통합 | 600000 | 50~80만 | -8% | ✓ 적정 | 변경 없음 | 욕실 설치 30만×2
13 | 타일 통합 시공팀 | 2200000 | 180~250만 | +2% | ✓ 적정 | 변경 없음 | tilejob.co.kr 1팀 50~60만
14 | 주방가구 (3.6m, 표준) | 9410000 | 700~1,200만 | -1% | ✓ 적정 | 변경 없음 | 한샘 키친앤 PET 패키지
15 | 중문 (3연동 표준) | 2130000 | 90~250만 | +25% | ✓ 상한 | 변경 없음 | 쇼핑하우·LX Z:IN
16 | 일반가구 (현관장) | 1530000 | 80~200만 | +9% | ✓ 적정 | 변경 없음 | 한샘 신발+키큰장
17 | 조명 (다운라이트+간접) | 0 | 100~180만 | -100% | ⚠ OFF | 공사범위 B21=Y로 ON | 비츠조명·아트램프
18 | 시스템에어컨 (3대 표준) | 6600000 | 500~800만 | +2% | ⚠ 약간 높음 | 1way/4way 인건비 보정 | LG/삼성 1way 50~58만, 4way 70~75만
19 | 에어컨 실외기 (멀티) | 2120000 | 180~250만 | -1% | ✓ 적정 | 변경 없음 | LG 휘센 5룸
20 | 붙박이장 (3개소) | 6768000 | 600~900만 | -10% | ⚠ 약간 높음 | 평형별 m 차등 (40+:2.4 / 30+:2.0 / 미만:1.8) | 한샘·리바트 m당 90~110만
21 | 실링팬 (2대) | 1460000 | 100~200만 | -3% | ✓ 적정 | 변경 없음 | 헌터더글라스+비브랜드
22 | 스위치/콘센트 (르그랑급) | 782000 | 50~120만 | -8% | ✓ 적정 | 변경 없음 | 르그랑 뉴덴/아테오
23 | 인덕션 전용선 | 500000 | 40~60만 | +0% | ✓ 적정 | 변경 없음 | 분전반→주방 자재+인건 50만
24 | 발코니/다용도실 | 333928 | 40~80만 | -44% | ✓ 적정 | 변경 없음 | 도장+다용도실 바닥타일
3. 면적·둘레·산정 로직 검증 (확장-샷시 분리 포함)
# | 검증 항목 | 시스템 로직/값 | 시장 표준/근거 | 평가 | 보정 사항
1 | 전용면적 | 공급 × 0.75 | 국민평형 84㎡=공급 110~115㎡, 전용율 73~76% | ✓ 적정 | 변경 없음
2 | 30평 거실 | 20㎡ (보정 후) | 대한건축학회 33평 거실 27㎡, 30평 환산 22~23㎡ | ✓ 적정 | 상향 완료
3 | 30평 외부창 | 16㎡ (보정 후) | 3베이 30평 외부창 16~22㎡ | ✓ 적정 | 상향 완료
4 | 샷시 외부창 분배 | 외부창×F12/SUM(C7:C11) | 발코니 면적 비율로 분배 — 확장 면적이 클수록 신축 외부창 면적↑ | ✓ 신규 | 분리 적용
5 | 확장공사 단가 | 골조+단열+배관+미장만 | 정책브리핑 골조마감 ㎡당 10.6만 + 단열 5만 ≈ 16만 | ✓ 적정 | 샷시 제외 보정
6 | 확장 시 샷시 | #82 자동 ON | 확장>0이면 발코니 측 새 외부창 자동 | ✓ 신규 | 자동화
7 | 전체 샷시 토글 | 공사범위!B25 (수동) | 확장 강제 Y 제거 — 사용자 직접 결정 | ✓ 분리 | 수정 완료
8 | 붙박이장 m | 평형별 차등 | 25평:1.8/30평:2.0/40평:2.4 | ✓ 보강 | 적용 완료
9 | 공간 둘레 | SQRT(면적)×3.4 | 직사각형 둘레 3.4~3.8×SQRT | ✓ 적정 | 변경 없음
10 | 베이별 폭 | 3베이 SQRT, 2베이 1.4배 | 베이↑ 폭↓ 깊이↑ — 합리적 | ✓ 적정 | 변경 없음
11 | 하드웨어 set/m | m × 4.5/m | 주방 m당 상부 1.5+하부 3=4.5 | ✓ 적정 | 변경 없음
12 | 타일팀 일수 | 평형<30:2일+이상이면+1 | 욕실2+발코니/주방 ≈ 3~4일 | ✓ 적정 | 변경 없음
13 | 스위치/콘센트 ea | 15평>:18 등 | 30평 30~40개 표준 | ✓ 적정 | 변경 없음
14 | 무몰딩/무걸레받이 | ㎡당 목공1만+도배0.5만 | 시장 무몰딩 도배 +5,000/㎡ | ✓ 정확 | 변경 없음
4. 종합 결론 및 사용 가이드
▶ 총평 | 샷시-확장 이중계산 제거 후 30평 표준 평당 200만원으로 시장 적정 범위(180~220만) 정확 위치. 25평 가성비 평당 135만, 40평 표준 평당 165만으로 평형↑ 평당↓ 자연스러운 추세 확인.
▶ 분리 효과 | 확장공사 단가 -63% (43만/㎡→16만/㎡), 샷시 라인 2개로 분리 (#4 비확장부, #82 확장부 자동). 30평 표준 기준 약 490만원 절감(이중계산 제거). 정책브리핑 단가(㎡당 30~34만)와 통합 단가 정확 일치.
▶ 작동 방식 | 1) 확장 ON → 라인 #82가 발코니 면적 비율로 외부창 자동 분배·샷시 자동 산정. 2) 전체 샷시 ON → 라인 #4가 비확장부 외부창 추가 산정. 3) 두 라인 모두 OFF → 샷시 0원 (확장은 골조+단열만).
▶ 한계 | 1) 외부창 분배 방식은 발코니 면적 비율 가정 — 실제 도면과 차이 가능. 2) 자재마스터 단가는 시장가 추정 — SKU별 실견적 권장. 3) 부가세 별도 기준, 사다리차/단열보강은 샷시 자재단가에 일부 포함.
▶ 출처 | 셀프인테리어 카페, 쓰레드/SNS (jb_interiorcreator), LX Z:IN, 오늘의집, LifeBase, AJD, 집브로, sigongplus, tilejob, 정책브리핑(발코니확장 단열창 단가), 한샘몰, 대한건축학회.
▶ 다음 단계 | 1) 견적요청서 출력 → 3개 업체 비교. 2) 자재마스터 verified_by 컬럼 SKU별 실거래가 업데이트. 3) 평형DB시나리오 시트 24/34/44평 결과를 보정값으로 백테스트 후 갱신.

## 견적요청서
공사 견적 요청서
▣ 현장 정보
평형 |  |  |  | 전용면적
욕실 개수 |  |  |  | 외부창 면적
작성일 |  |  |  | 견적 회신 마감
아래 표의 빈 단가 / 소계 칸을 채워서 회신해 주십시오. 수량과 자재 사양은 사전 산출되어 있으며, 변경 시에는 비고에 명시 부탁드립니다.
# | 공간 | 공종 | 자재 사양 (브랜드/품번/규격) | 수량 | 단위 | 단가(원) | 소계(원)
합계
▣ 회신 시 추가 확인 항목
1. 작업 가능 시작 가능일과 총 공사 일정
2. 자재 변경 제안 시 사양·단가·사유 명시
3. 부가세 별도 / 포함 여부
4. 잔공사·하자보수 보증 기간 (일반적으로 1년)
5. 폐기물 처리비 포함 여부
6. 관리사무소 사전 협의 사항 (소음·반입 시간 등)

## 24평_시나리오
▣ 24평 기준 시나리오 — 등급별 상세
평형(B4) 변경 → 모든 표 수량 자동 갱신. 자재마스터 변경 → 단가·기준자재·공사비 자동 반영. 가정: 3베이, 거실+작방1+작방2+주방 발코니 확장(안방 비확장), 욕실 2개, 주방 3.6m, 전체 샷시 ON.
평형 (변경 가능) | 24 | 평
lower 평형대
ratio
lower col idx
전용면적 (㎡)
공급면적 (㎡)
외부창 (㎡)
거실 면적 (㎡)
주방 면적 (㎡)
안방 면적 (㎡)
작방1 면적 (㎡)
작방2 면적 (㎡)
공용욕실 면적 (㎡)
부부욕실 면적 (㎡)
둘레 합 (몰딩, m)
바닥 면적 합 (㎡)
도배 면적 (㎡)
욕실 면적 합 (㎡)
욕실 둘레 합 (m)
발코니 면적 (㎡)
발코니 도장 (㎡)
다용도실 (㎡)
다용도실 도장 (㎡)
확장 면적 (㎡)
발코니 합 (분배기준)
외부창 비확장 (㎡)
외부창 확장 (㎡)
스위치/콘센트 (ea)
붙박이장 m
타일 일수
다운라이트 (ea)
난방온도조절기 (대)
■ 가성비 등급
공종 | 기준자재 | 단가(원) | 수량 | 공사비(원)
철거공사
단열공사
샷시 비확장부
샷시 확장부 자동
바닥재
도배
몰딩
걸레받이
욕실 - 젠다이
욕실 - 방수
욕실 - 타일자재 (벽+바닥)
욕실 - 타일시공
욕실 - 파티션 (부부)
욕실 - 천정
욕실 - 세면대
욕실 - 수전
욕실 - 양변기
욕실 - 악세사리
욕실 - 줄눈
욕실 설치비
타일 시공팀
주방 - 몸체
주방 - 미드웨이
주방 - 도어
주방 - 상판
주방 - 하드웨어
주방 - 후드
주방 - 싱크볼
중문 (3연동)
일반가구 (현관)
붙박이장
전기 기본공사
스위치/콘센트
인덕션 전용선
다운라이트
거실 간접조명
욕실 간접조명
거실 마그네틱 라인
주방 마그네틱 라인
설비 기본공사
분배기 교체
배관 변경
난방온도조절기
시스템에어컨
에어컨 실외기
실링팬
목공사 (기본 출장)
확장공사 (샷시 별도)
구청 확장공사 신고
발코니 도장
다용도실 도장
발코니 바닥타일
다용도실 바닥타일
가성비 합계
가성비 평당
■ 표준 등급
공종 | 기준자재 | 단가(원) | 수량 | 공사비(원)
철거공사
단열공사
샷시 비확장부
샷시 확장부 자동
바닥재
도배
몰딩
걸레받이
욕실 - 젠다이
욕실 - 방수
욕실 - 타일자재 (벽+바닥)
욕실 - 타일시공
욕실 - 파티션 (부부)
욕실 - 천정
욕실 - 세면대
욕실 - 수전
욕실 - 양변기
욕실 - 악세사리
욕실 - 줄눈
욕실 설치비
타일 시공팀
주방 - 몸체
주방 - 미드웨이
주방 - 도어
주방 - 상판
주방 - 하드웨어
주방 - 후드
주방 - 싱크볼
중문 (3연동)
일반가구 (현관)
붙박이장
전기 기본공사
스위치/콘센트
인덕션 전용선
다운라이트
거실 간접조명
욕실 간접조명
거실 마그네틱 라인
주방 마그네틱 라인
설비 기본공사
분배기 교체
배관 변경
난방온도조절기
시스템에어컨
에어컨 실외기
실링팬
목공사 (기본 출장)
확장공사 (샷시 별도)
구청 확장공사 신고
발코니 도장
다용도실 도장
발코니 바닥타일
다용도실 바닥타일
표준 합계
표준 평당
■ 고급 등급
공종 | 기준자재 | 단가(원) | 수량 | 공사비(원)
철거공사
단열공사
샷시 비확장부
샷시 확장부 자동
바닥재
도배
몰딩
걸레받이
욕실 - 젠다이
욕실 - 방수
욕실 - 타일자재 (벽+바닥)
욕실 - 타일시공
욕실 - 파티션 (부부)
욕실 - 천정
욕실 - 세면대
욕실 - 수전
욕실 - 양변기
욕실 - 악세사리
욕실 - 줄눈
욕실 설치비
타일 시공팀
주방 - 몸체
주방 - 미드웨이
주방 - 도어
주방 - 상판
주방 - 하드웨어
주방 - 후드
주방 - 싱크볼
중문 (3연동)
일반가구 (현관)
붙박이장
전기 기본공사
스위치/콘센트
인덕션 전용선
다운라이트
거실 간접조명
욕실 간접조명
거실 마그네틱 라인
주방 마그네틱 라인
설비 기본공사
분배기 교체
배관 변경
난방온도조절기
시스템에어컨
에어컨 실외기
실링팬
목공사 (기본 출장)
확장공사 (샷시 별도)
구청 확장공사 신고
발코니 도장
다용도실 도장
발코니 바닥타일
다용도실 바닥타일
고급 합계
고급 평당
⚙ 사용 가이드: 평형(B4) 변경 → 모든 표 자동 갱신. 자재마스터 변경 → 단가 자동 반영.